## torra 1 - kp6 ki3 kd2
Tempo(s) | Setpoint - Temperatura(C) | Sensor - Temperatura(C) | IAE - Erro absoluto | ISE - Erro Quadratico
0 | 60 | 61 | 1 | 1
1 | 60.3333 | 61 | 0.66667 | 0.44444
2 | 60.6667 | 61 | 0.33333 | 0.11111
3 | 61 | 61 | 0 | 0
4 | 61.3333 | 61 | 0.33333 | 0.11111
5 | 61.6667 | 61 | 0.66667 | 0.44444
6 | 62 | 61 | 1 | 1
7 | 62.3333 | 61 | 1.3333 | 1.7778
8 | 62.6667 | 56 | 6.6667 | 44.4444
9 | 63 | 56 | 7 | 49
10 | 63.3333 | 56.5 | 6.8333 | 46.6944
11 | 63.6667 | 56.5 | 7.1667 | 51.3611
12 | 64 | 56.5 | 7.5 | 56.25
13 | 64.3333 | 58.5 | 5.8333 | 34.0278
14 | 64.6667 | 58.5 | 6.1667 | 38.0278
15 | 65 | 62.5 | 2.5 | 6.25
16 | 65.3333 | 62.5 | 2.8333 | 8.0278
17 | 65.6667 | 62.5 | 3.1667 | 10.0278
18 | 66 | 67.5 | 1.5 | 2.25
19 | 66.3333 | 67.5 | 1.1667 | 1.3611
20 | 66.6667 | 67.5 | 0.83333 | 0.69444
21 | 67 | 73.25 | 6.25 | 39.0625
22 | 67.3333 | 73.25 | 5.9167 | 35.0069
23 | 67.6667 | 73.25 | 5.5833 | 31.1736
24 | 68 | 78.5 | 10.5 | 110.25
25 | 68.3333 | 78.5 | 10.1667 | 103.3611
26 | 68.6667 | 78.5 | 9.8333 | 96.6944
27 | 69 | 81.5 | 12.5 | 156.25
28 | 69.3333 | 81.5 | 12.1667 | 148.0278
29 | 69.6667 | 81.5 | 11.8333 | 140.0278
30 | 70 | 82 | 12 | 144
31 | 70.3333 | 82 | 11.6667 | 136.1111
32 | 70.6667 | 82 | 11.3333 | 128.4444
33 | 71 | 80.5 | 9.5 | 90.25
34 | 71.3333 | 80.5 | 9.1667 | 84.0278
35 | 71.6667 | 80.5 | 8.8333 | 78.0278
36 | 72 | 77.75 | 5.75 | 33.0625
37 | 72.3333 | 77.75 | 5.4167 | 29.3403
38 | 72.6667 | 77.75 | 5.0833 | 25.8403
39 | 73 | 74.5 | 1.5 | 2.25
40 | 73.3333 | 74.5 | 1.1667 | 1.3611
41 | 73.6667 | 74.5 | 0.83333 | 0.69444
42 | 74 | 71.5 | 2.5 | 6.25
43 | 74.3333 | 71.5 | 2.8333 | 8.0278
44 | 74.6667 | 71.5 | 3.1667 | 10.0278
45 | 75 | 67.5 | 7.5 | 56.25
46 | 75.3333 | 67.5 | 7.8333 | 61.3611
47 | 75.6667 | 67.5 | 8.1667 | 66.6944
48 | 76 | 65.25 | 10.75 | 115.5625
49 | 76.3333 | 65.25 | 11.0833 | 122.8403
50 | 76.6667 | 65.25 | 11.4167 | 130.3403
51 | 77 | 66 | 11 | 121
52 | 77.3333 | 66 | 11.3333 | 128.4444
53 | 77.6667 | 66 | 11.6667 | 136.1111
54 | 78 | 69.25 | 8.75 | 76.5625
55 | 78.3333 | 69.25 | 9.0833 | 82.5069
56 | 78.6667 | 69.25 | 9.4167 | 88.6736
57 | 79 | 73.25 | 5.75 | 33.0625
58 | 79.3333 | 73.25 | 6.0833 | 37.0069
59 | 79.6667 | 73.25 | 6.4167 | 41.1736
60 | 80 | 79.25 | 0.75 | 0.5625
61 | 80.1667 | 79.25 | 0.91667 | 0.84028
62 | 80.3333 | 79.25 | 1.0833 | 1.1736
63 | 80.5 | 85.75 | 5.25 | 27.5625
64 | 80.6667 | 85.75 | 5.0833 | 25.8403
65 | 80.8333 | 85.75 | 4.9167 | 24.1736
66 | 81 | 91 | 10 | 100
67 | 81.1667 | 91 | 9.8333 | 96.6944
68 | 81.3333 | 91 | 9.6667 | 93.4444
69 | 81.5 | 92.75 | 11.25 | 126.5625
70 | 81.6667 | 92.75 | 11.0833 | 122.8403
71 | 81.8333 | 92.75 | 10.9167 | 119.1736
72 | 82 | 93.25 | 11.25 | 126.5625
73 | 82.1667 | 93.25 | 11.0833 | 122.8403
74 | 82.3333 | 93.25 | 10.9167 | 119.1736
75 | 82.5 | 91.25 | 8.75 | 76.5625
76 | 82.6667 | 91.25 | 8.5833 | 73.6736
77 | 82.8333 | 91.25 | 8.4167 | 70.8403
78 | 83 | 87.5 | 4.5 | 20.25
79 | 83.1667 | 87.5 | 4.3333 | 18.7778
80 | 83.3333 | 87.5 | 4.1667 | 17.3611
81 | 83.5 | 84.25 | 0.75 | 0.5625
82 | 83.6667 | 84.25 | 0.58333 | 0.34028
83 | 83.8333 | 84.25 | 0.41667 | 0.17361
84 | 84 | 79.75 | 4.25 | 18.0625
85 | 84.1667 | 79.75 | 4.4167 | 19.5069
86 | 84.3333 | 79.75 | 4.5833 | 21.0069
87 | 84.5 | 75.5 | 9 | 81
88 | 84.6667 | 75.5 | 9.1667 | 84.0278
89 | 84.8333 | 75.5 | 9.3333 | 87.1111
90 | 85 | 75 | 10 | 100
91 | 85.1667 | 75 | 10.1667 | 103.3611
92 | 85.3333 | 75 | 10.3333 | 106.7778
93 | 85.5 | 76 | 9.5 | 90.25
94 | 85.6667 | 76 | 9.6667 | 93.4444
95 | 85.8333 | 76 | 9.8333 | 96.6944
96 | 86 | 79.75 | 6.25 | 39.0625
97 | 86.1667 | 79.75 | 6.4167 | 41.1736
98 | 86.3333 | 79.75 | 6.5833 | 43.3403
99 | 86.5 | 84.5 | 2 | 4
100 | 86.6667 | 84.5 | 2.1667 | 4.6944
101 | 86.8333 | 89 | 2.1667 | 4.6944
102 | 87 | 89 | 2 | 4
103 | 87.1667 | 89 | 1.8333 | 3.3611
104 | 87.3333 | 94 | 6.6667 | 44.4444
105 | 87.5 | 94 | 6.5 | 42.25
106 | 87.6667 | 94 | 6.3333 | 40.1111
107 | 87.8333 | 97 | 9.1667 | 84.0278
108 | 88 | 97 | 9 | 81
109 | 88.1667 | 97 | 8.8333 | 78.0278
110 | 88.3333 | 98.75 | 10.4167 | 108.5069
111 | 88.5 | 98.75 | 10.25 | 105.0625
112 | 88.6667 | 98.75 | 10.0833 | 101.6736
113 | 88.8333 | 97.25 | 8.4167 | 70.8403
114 | 89 | 97.25 | 8.25 | 68.0625
115 | 89.1667 | 97.25 | 8.0833 | 65.3403
116 | 89.3333 | 93.75 | 4.4167 | 19.5069
117 | 89.5 | 93.75 | 4.25 | 18.0625
118 | 89.6667 | 93.75 | 4.0833 | 16.6736
119 | 89.8333 | 90.75 | 0.91667 | 0.84028
120 | 90 | 90.75 | 0.75 | 0.5625
121 | 90.1667 | 90.75 | 0.58333 | 0.34028
122 | 90.3333 | 86.25 | 4.0833 | 16.6736
123 | 90.5 | 86.25 | 4.25 | 18.0625
124 | 90.6667 | 86.25 | 4.4167 | 19.5069
125 | 90.8333 | 82 | 8.8333 | 78.0278
126 | 91 | 82 | 9 | 81
127 | 91.1667 | 82 | 9.1667 | 84.0278
128 | 91.3333 | 79.5 | 11.8333 | 140.0278
129 | 91.5 | 79.5 | 12 | 144
130 | 91.6667 | 79.5 | 12.1667 | 148.0278
131 | 91.8333 | 80.25 | 11.5833 | 134.1736
132 | 92 | 80.25 | 11.75 | 138.0625
133 | 92.1667 | 80.25 | 11.9167 | 142.0069
134 | 92.3333 | 82.5 | 9.8333 | 96.6944
135 | 92.5 | 82.5 | 10 | 100
136 | 92.6667 | 82.5 | 10.1667 | 103.3611
137 | 92.8333 | 86.25 | 6.5833 | 43.3403
138 | 93 | 86.25 | 6.75 | 45.5625
139 | 93.1667 | 86.25 | 6.9167 | 47.8403
140 | 93.3333 | 91 | 2.3333 | 5.4444
141 | 93.5 | 91 | 2.5 | 6.25
142 | 93.6667 | 91 | 2.6667 | 7.1111
143 | 93.8333 | 96 | 2.1667 | 4.6944
144 | 94 | 96 | 2 | 4
145 | 94.1667 | 96 | 1.8333 | 3.3611
146 | 94.3333 | 100.75 | 6.4167 | 41.1736
147 | 94.5 | 100.75 | 6.25 | 39.0625
148 | 94.6667 | 100.75 | 6.0833 | 37.0069
149 | 94.8333 | 104.25 | 9.4167 | 88.6736
150 | 95 | 104.25 | 9.25 | 85.5625
151 | 95.1667 | 104.25 | 9.0833 | 82.5069
152 | 95.3333 | 104.5 | 9.1667 | 84.0278
153 | 95.5 | 104.5 | 9 | 81
154 | 95.6667 | 104.5 | 8.8333 | 78.0278
155 | 95.8333 | 103.25 | 7.4167 | 55.0069
156 | 96 | 103.25 | 7.25 | 52.5625
157 | 96.1667 | 103.25 | 7.0833 | 50.1736
158 | 96.3333 | 100 | 3.6667 | 13.4444
159 | 96.5 | 100 | 3.5 | 12.25
160 | 96.6667 | 100 | 3.3333 | 11.1111
161 | 96.8333 | 95.75 | 1.0833 | 1.1736
162 | 97 | 95.75 | 1.25 | 1.5625
163 | 97.1667 | 95.75 | 1.4167 | 2.0069
164 | 97.3333 | 91 | 6.3333 | 40.1111
165 | 97.5 | 91 | 6.5 | 42.25
166 | 97.6667 | 91 | 6.6667 | 44.4444
167 | 97.8333 | 87.5 | 10.3333 | 106.7778
168 | 98 | 87.5 | 10.5 | 110.25
169 | 98.1667 | 87.5 | 10.6667 | 113.7778
170 | 98.3333 | 86.75 | 11.5833 | 134.1736
171 | 98.5 | 86.75 | 11.75 | 138.0625
172 | 98.6667 | 86.75 | 11.9167 | 142.0069
173 | 98.8333 | 88 | 10.8333 | 117.3611
174 | 99 | 88 | 11 | 121
175 | 99.1667 | 91.25 | 7.9167 | 62.6736
176 | 99.3333 | 91.25 | 8.0833 | 65.3403
177 | 99.5 | 91.25 | 8.25 | 68.0625
178 | 99.6667 | 95.25 | 4.4167 | 19.5069
179 | 99.8333 | 95.25 | 4.5833 | 21.0069
180 | 100 | 95.25 | 4.75 | 22.5625
181 | 100 | 95.25 | 4.75 | 22.5625
182 | 100 | 95.25 | 4.75 | 22.5625
183 | 100 | 95.25 | 4.75 | 22.5625
184 | 100 | 95.25 | 4.75 | 22.5625
185 | 100 | 95.25 | 4.75 | 22.5625
186 | 100 | 104.5 | 4.5 | 20.25
187 | 100 | 108.75 | 8.75 | 76.5625
188 | 100 | 108.75 | 8.75 | 76.5625
189 | 100 | 108.75 | 8.75 | 76.5625
190 | 100 | 111.75 | 11.75 | 138.0625
191 | 100 | 111.75 | 11.75 | 138.0625
192 | 100 | 111.75 | 11.75 | 138.0625
193 | 100 | 111 | 11 | 121
194 | 100 | 111 | 11 | 121
195 | 100 | 111 | 11 | 121
196 | 100 | 108.75 | 8.75 | 76.5625
197 | 100 | 108.75 | 8.75 | 76.5625
198 | 100 | 108.75 | 8.75 | 76.5625
199 | 100 | 105 | 5 | 25
200 | 100 | 105 | 5 | 25
201 | 100 | 105 | 5 | 25
202 | 100 | 100 | 0 | 0
203 | 100 | 100 | 0 | 0
204 | 100 | 100 | 0 | 0
205 | 100 | 94.75 | 5.25 | 27.5625
206 | 100 | 94.75 | 5.25 | 27.5625
207 | 100 | 94.75 | 5.25 | 27.5625
208 | 100 | 89.25 | 10.75 | 115.5625
209 | 100 | 89.25 | 10.75 | 115.5625
210 | 100 | 89.25 | 10.75 | 115.5625
211 | 100 | 86.5 | 13.5 | 182.25
212 | 100 | 86.5 | 13.5 | 182.25
213 | 100 | 86.5 | 13.5 | 182.25
214 | 100 | 86 | 14 | 196
215 | 100 | 86 | 14 | 196
216 | 100 | 86 | 14 | 196
217 | 100 | 88 | 12 | 144
218 | 100 | 88 | 12 | 144
219 | 100 | 88 | 12 | 144
220 | 100 | 91.25 | 8.75 | 76.5625
221 | 100 | 91.25 | 8.75 | 76.5625
222 | 100 | 91.25 | 8.75 | 76.5625
223 | 100 | 94.75 | 5.25 | 27.5625
224 | 100 | 94.75 | 5.25 | 27.5625
225 | 100 | 94.75 | 5.25 | 27.5625
226 | 100 | 99.5 | 0.5 | 0.25
227 | 100 | 99.5 | 0.5 | 0.25
228 | 100 | 99.5 | 0.5 | 0.25
229 | 100 | 104.5 | 4.5 | 20.25
230 | 100 | 104.5 | 4.5 | 20.25
231 | 100 | 104.5 | 4.5 | 20.25
232 | 100 | 109 | 9 | 81
233 | 100 | 109 | 9 | 81
234 | 100 | 110.5 | 10.5 | 110.25
235 | 100 | 110.5 | 10.5 | 110.25
236 | 100 | 110.5 | 10.5 | 110.25
237 | 100 | 109.5 | 9.5 | 90.25
238 | 100 | 109.5 | 9.5 | 90.25
239 | 100 | 109.5 | 9.5 | 90.25
240 | 100 | 106.75 | 6.75 | 45.5625
241 | 100 | 106.75 | 6.75 | 45.5625
242 | 100 | 106.75 | 6.75 | 45.5625
243 | 100 | 102.25 | 2.25 | 5.0625
244 | 100 | 102.25 | 2.25 | 5.0625
245 | 100 | 102.25 | 2.25 | 5.0625
246 | 100 | 97.5 | 2.5 | 6.25
247 | 100 | 97.5 | 2.5 | 6.25
248 | 100 | 97.5 | 2.5 | 6.25
249 | 100 | 93.5 | 6.5 | 42.25
250 | 100 | 93.5 | 6.5 | 42.25
251 | 100 | 93.5 | 6.5 | 42.25
252 | 100 | 91 | 9 | 81
253 | 100 | 91 | 9 | 81
254 | 100 | 91 | 9 | 81
255 | 100 | 92.25 | 7.75 | 60.0625
256 | 100 | 92.25 | 7.75 | 60.0625
257 | 100 | 92.25 | 7.75 | 60.0625
258 | 100 | 94.25 | 5.75 | 33.0625
259 | 100 | 94.25 | 5.75 | 33.0625
260 | 100 | 94.25 | 5.75 | 33.0625
261 | 100 | 98.25 | 1.75 | 3.0625
262 | 100 | 98.25 | 1.75 | 3.0625
263 | 100 | 98.25 | 1.75 | 3.0625
264 | 100 | 102.75 | 2.75 | 7.5625
265 | 100 | 102.75 | 2.75 | 7.5625
266 | 100 | 102.75 | 2.75 | 7.5625
267 | 100 | 107 | 7 | 49
268 | 100 | 107 | 7 | 49
269 | 100 | 107 | 7 | 49
270 | 100 | 109.5 | 9.5 | 90.25
271 | 100 | 109.5 | 9.5 | 90.25
272 | 100 | 109.5 | 9.5 | 90.25
273 | 100 | 109.75 | 9.75 | 95.0625
274 | 100 | 109.75 | 9.75 | 95.0625
275 | 100 | 109.75 | 9.75 | 95.0625
276 | 100 | 108.25 | 8.25 | 68.0625
277 | 100 | 108.25 | 8.25 | 68.0625
278 | 100 | 108.25 | 8.25 | 68.0625
279 | 100 | 104.25 | 4.25 | 18.0625
280 | 100 | 104.25 | 4.25 | 18.0625
281 | 100 | 104.25 | 4.25 | 18.0625
282 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
283 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
284 | 100 | 95.5 | 4.5 | 20.25
285 | 100 | 95.5 | 4.5 | 20.25
286 | 100 | 95.5 | 4.5 | 20.25
287 | 100 | 90.25 | 9.75 | 95.0625
288 | 100 | 90.25 | 9.75 | 95.0625
289 | 100 | 90.25 | 9.75 | 95.0625
290 | 100 | 87.5 | 12.5 | 156.25
291 | 100 | 87.5 | 12.5 | 156.25
292 | 100 | 87.5 | 12.5 | 156.25
293 | 100 | 87.5 | 12.5 | 156.25
294 | 100 | 87.5 | 12.5 | 156.25
295 | 100 | 87.5 | 12.5 | 156.25
296 | 100 | 90 | 10 | 100
297 | 100 | 90 | 10 | 100
298 | 100 | 90 | 10 | 100
299 | 100 | 93 | 7 | 49
300 | 100 | 93 | 7 | 49
301 | 100 | 93 | 7 | 49
302 | 100 | 97.5 | 2.5 | 6.25
303 | 100 | 97.5 | 2.5 | 6.25
304 | 100 | 97.5 | 2.5 | 6.25
305 | 100 | 97.5 | 2.5 | 6.25
306 | 100 | 97.5 | 2.5 | 6.25
307 | 100 | 102.25 | 2.25 | 5.0625
308 | 100 | 106.5 | 6.5 | 42.25
309 | 100 | 106.5 | 6.5 | 42.25
310 | 100 | 106.5 | 6.5 | 42.25
311 | 100 | 109.5 | 9.5 | 90.25
312 | 100 | 109.5 | 9.5 | 90.25
313 | 100 | 109.5 | 9.5 | 90.25
314 | 100 | 109.75 | 9.75 | 95.0625
315 | 100 | 109.75 | 9.75 | 95.0625
316 | 100 | 109.75 | 9.75 | 95.0625
317 | 100 | 107.75 | 7.75 | 60.0625
318 | 100 | 107.75 | 7.75 | 60.0625
319 | 100 | 107.75 | 7.75 | 60.0625
320 | 100 | 104 | 4 | 16
321 | 100 | 104 | 4 | 16
322 | 100 | 104 | 4 | 16
323 | 100 | 100 | 0 | 0
324 | 100 | 100 | 0 | 0
325 | 100 | 100 | 0 | 0
326 | 100 | 95 | 5 | 25
327 | 100 | 95 | 5 | 25
328 | 100 | 91.25 | 8.75 | 76.5625
329 | 100 | 91.25 | 8.75 | 76.5625
330 | 100 | 91.25 | 8.75 | 76.5625
331 | 100 | 90.5 | 9.5 | 90.25
332 | 100 | 90.5 | 9.5 | 90.25
333 | 100 | 90.5 | 9.5 | 90.25
334 | 100 | 92 | 8 | 64
335 | 100 | 92 | 8 | 64
336 | 100 | 92 | 8 | 64
337 | 100 | 94.5 | 5.5 | 30.25
338 | 100 | 94.5 | 5.5 | 30.25
339 | 100 | 94.5 | 5.5 | 30.25
340 | 100 | 99 | 1 | 1
341 | 100 | 99 | 1 | 1
342 | 100 | 99 | 1 | 1
343 | 100 | 103 | 3 | 9
344 | 100 | 103 | 3 | 9
345 | 100 | 103 | 3 | 9
346 | 100 | 107.5 | 7.5 | 56.25
347 | 100 | 107.5 | 7.5 | 56.25
348 | 100 | 107.5 | 7.5 | 56.25
349 | 100 | 109.5 | 9.5 | 90.25
350 | 100 | 109.5 | 9.5 | 90.25
351 | 100 | 109.5 | 9.5 | 90.25
352 | 100 | 109.75 | 9.75 | 95.0625
353 | 100 | 109.75 | 9.75 | 95.0625
354 | 100 | 109.75 | 9.75 | 95.0625
355 | 100 | 107.75 | 7.75 | 60.0625
356 | 100 | 107.75 | 7.75 | 60.0625
357 | 100 | 107.75 | 7.75 | 60.0625
358 | 100 | 107.75 | 7.75 | 60.0625
359 | 100 | 102.75 | 2.75 | 7.5625
360 | 100 | 102.75 | 2.75 | 7.5625
|  |  | 2455 | 21374.375

## torra 1 - kp50 ki1 kd70
Tempo(s) | Setpoint - Temperatura(C) | Sensor - Temperatura(C) | IAE - Erro absoluto | ISE - Erro Quadratico
0 | 60 | 61 | 1 | 1
1 | 60.3333 | 59 | 1.3333 | 1.7778
2 | 60.6667 | 59 | 1.6667 | 2.7778
3 | 61 | 59 | 2 | 4
4 | 61.3333 | 58.5 | 2.8333 | 8.0278
5 | 61.6667 | 58.5 | 3.1667 | 10.0278
6 | 62 | 58.5 | 3.5 | 12.25
7 | 62.3333 | 60.25 | 2.0833 | 4.3403
8 | 62.6667 | 60.25 | 2.4167 | 5.8403
9 | 63 | 60.25 | 2.75 | 7.5625
10 | 63.3333 | 62.5 | 0.83333 | 0.69444
11 | 63.6667 | 62.5 | 1.1667 | 1.3611
12 | 64 | 62.5 | 1.5 | 2.25
13 | 64.3333 | 65 | 0.66667 | 0.44444
14 | 64.6667 | 65 | 0.33333 | 0.11111
15 | 65 | 65 | 0 | 0
16 | 65.3333 | 67.25 | 1.9167 | 3.6736
17 | 65.6667 | 67.25 | 1.5833 | 2.5069
18 | 66 | 67.25 | 1.25 | 1.5625
19 | 66.3333 | 68 | 1.6667 | 2.7778
20 | 66.6667 | 68 | 1.3333 | 1.7778
21 | 67 | 68 | 1 | 1
22 | 67.3333 | 68 | 0.66667 | 0.44444
23 | 67.6667 | 68 | 0.33333 | 0.11111
24 | 68 | 68 | 0 | 0
25 | 68.3333 | 68 | 0.33333 | 0.11111
26 | 68.6667 | 67.25 | 1.4167 | 2.0069
27 | 69 | 67.25 | 1.75 | 3.0625
28 | 69.3333 | 67.5 | 1.8333 | 3.3611
29 | 69.6667 | 67.5 | 2.1667 | 4.6944
30 | 70 | 67.5 | 2.5 | 6.25
31 | 70.3333 | 68.5 | 1.8333 | 3.3611
32 | 70.6667 | 68.5 | 2.1667 | 4.6944
33 | 71 | 68.5 | 2.5 | 6.25
34 | 71.3333 | 70.5 | 0.83333 | 0.69444
35 | 71.6667 | 70.5 | 1.1667 | 1.3611
36 | 72 | 70.5 | 1.5 | 2.25
37 | 72.3333 | 72.25 | 0.083333 | 0.0069444
38 | 72.6667 | 72.25 | 0.41667 | 0.17361
39 | 73 | 72.25 | 0.75 | 0.5625
40 | 73.3333 | 74 | 0.66667 | 0.44444
41 | 73.6667 | 74 | 0.33333 | 0.11111
42 | 74 | 74 | 0 | 0
43 | 74.3333 | 74 | 0.33333 | 0.11111
44 | 74.6667 | 75 | 0.33333 | 0.11111
45 | 75 | 75 | 0 | 0
46 | 75.3333 | 75.25 | 0.083333 | 0.0069444
47 | 75.6667 | 75.25 | 0.41667 | 0.17361
48 | 76 | 75.25 | 0.75 | 0.5625
49 | 76.3333 | 75 | 1.3333 | 1.7778
50 | 76.6667 | 75 | 1.6667 | 2.7778
51 | 77 | 75 | 2 | 4
52 | 77.3333 | 75.5 | 1.8333 | 3.3611
53 | 77.6667 | 75.5 | 2.1667 | 4.6944
54 | 78 | 75.5 | 2.5 | 6.25
55 | 78.3333 | 76 | 2.3333 | 5.4444
56 | 78.6667 | 76 | 2.6667 | 7.1111
57 | 79 | 76 | 3 | 9
58 | 79.3333 | 77.5 | 1.8333 | 3.3611
59 | 79.6667 | 77.5 | 2.1667 | 4.6944
60 | 80 | 80 | 0 | 0
61 | 80.1667 | 80 | 0.16667 | 0.027778
62 | 80.3333 | 80 | 0.33333 | 0.11111
63 | 80.5 | 82 | 1.5 | 2.25
64 | 80.6667 | 82 | 1.3333 | 1.7778
65 | 80.8333 | 82 | 1.1667 | 1.3611
66 | 81 | 83.5 | 2.5 | 6.25
67 | 81.1667 | 83.5 | 2.3333 | 5.4444
68 | 81.3333 | 83.5 | 2.1667 | 4.6944
69 | 81.5 | 83.75 | 2.25 | 5.0625
70 | 81.6667 | 83.75 | 2.0833 | 4.3403
71 | 81.8333 | 83.75 | 1.9167 | 3.6736
72 | 82 | 82.75 | 0.75 | 0.5625
73 | 82.1667 | 82.75 | 0.58333 | 0.34028
74 | 82.3333 | 82.75 | 0.41667 | 0.17361
75 | 82.5 | 81.25 | 1.25 | 1.5625
76 | 82.6667 | 81.25 | 1.4167 | 2.0069
77 | 82.8333 | 81.25 | 1.5833 | 2.5069
78 | 83 | 80 | 3 | 9
79 | 83.1667 | 80 | 3.1667 | 10.0278
80 | 83.3333 | 80 | 3.3333 | 11.1111
81 | 83.5 | 80.5 | 3 | 9
82 | 83.6667 | 80.5 | 3.1667 | 10.0278
83 | 83.8333 | 80.5 | 3.3333 | 11.1111
84 | 84 | 82.25 | 1.75 | 3.0625
85 | 84.1667 | 82.25 | 1.9167 | 3.6736
86 | 84.3333 | 82.25 | 2.0833 | 4.3403
87 | 84.5 | 85.5 | 1 | 1
88 | 84.6667 | 85.5 | 0.83333 | 0.69444
89 | 84.8333 | 85.5 | 0.66667 | 0.44444
90 | 85 | 87 | 2 | 4
91 | 85.1667 | 87 | 1.8333 | 3.3611
92 | 85.3333 | 87 | 1.6667 | 2.7778
93 | 85.5 | 88 | 2.5 | 6.25
94 | 85.6667 | 88 | 2.3333 | 5.4444
95 | 85.8333 | 88 | 2.1667 | 4.6944
96 | 86 | 88 | 2 | 4
97 | 86.1667 | 88 | 1.8333 | 3.3611
98 | 86.3333 | 88 | 1.6667 | 2.7778
99 | 86.5 | 86.25 | 0.25 | 0.0625
100 | 86.6667 | 86.25 | 0.41667 | 0.17361
101 | 86.8333 | 86.25 | 0.58333 | 0.34028
102 | 87 | 85.25 | 1.75 | 3.0625
103 | 87.1667 | 85.25 | 1.9167 | 3.6736
104 | 87.3333 | 85.25 | 2.0833 | 4.3403
105 | 87.5 | 84.75 | 2.75 | 7.5625
106 | 87.6667 | 84.75 | 2.9167 | 8.5069
107 | 87.8333 | 84.75 | 3.0833 | 9.5069
108 | 88 | 86 | 2 | 4
109 | 88.1667 | 86 | 2.1667 | 4.6944
110 | 88.3333 | 88.5 | 0.16667 | 0.027778
111 | 88.5 | 88.5 | 0 | 0
112 | 88.6667 | 88.5 | 0.16667 | 0.027778
113 | 88.8333 | 91 | 2.1667 | 4.6944
114 | 89 | 91 | 2 | 4
115 | 89.1667 | 91 | 1.8333 | 3.3611
116 | 89.3333 | 92.75 | 3.4167 | 11.6736
117 | 89.5 | 92.75 | 3.25 | 10.5625
118 | 89.6667 | 92.75 | 3.0833 | 9.5069
119 | 89.8333 | 92.5 | 2.6667 | 7.1111
120 | 90 | 92.5 | 2.5 | 6.25
121 | 90.1667 | 92.5 | 2.3333 | 5.4444
122 | 90.3333 | 90.75 | 0.41667 | 0.17361
123 | 90.5 | 90.75 | 0.25 | 0.0625
124 | 90.6667 | 90.75 | 0.083333 | 0.0069444
125 | 90.8333 | 89.25 | 1.5833 | 2.5069
126 | 91 | 89.25 | 1.75 | 3.0625
127 | 91.1667 | 89.25 | 1.9167 | 3.6736
128 | 91.3333 | 88.75 | 2.5833 | 6.6736
129 | 91.5 | 88.75 | 2.75 | 7.5625
130 | 91.6667 | 88.75 | 2.9167 | 8.5069
131 | 91.8333 | 90 | 1.8333 | 3.3611
132 | 92 | 90 | 2 | 4
133 | 92.1667 | 90 | 2.1667 | 4.6944
134 | 92.3333 | 90 | 2.3333 | 5.4444
135 | 92.5 | 90 | 2.5 | 6.25
136 | 92.6667 | 92 | 0.66667 | 0.44444
137 | 92.8333 | 94.5 | 1.6667 | 2.7778
138 | 93 | 94.5 | 1.5 | 2.25
139 | 93.1667 | 94.5 | 1.3333 | 1.7778
140 | 93.3333 | 96.5 | 3.1667 | 10.0278
141 | 93.5 | 96.5 | 3 | 9
142 | 93.6667 | 96.5 | 2.8333 | 8.0278
143 | 93.8333 | 97.25 | 3.4167 | 11.6736
144 | 94 | 97.25 | 3.25 | 10.5625
145 | 94.1667 | 97.25 | 3.0833 | 9.5069
146 | 94.3333 | 95.75 | 1.4167 | 2.0069
147 | 94.5 | 95.75 | 1.25 | 1.5625
148 | 94.6667 | 93.75 | 0.91667 | 0.84028
149 | 94.8333 | 93.75 | 1.0833 | 1.1736
150 | 95 | 93.75 | 1.25 | 1.5625
151 | 95.1667 | 92.25 | 2.9167 | 8.5069
152 | 95.3333 | 92.25 | 3.0833 | 9.5069
153 | 95.5 | 92.25 | 3.25 | 10.5625
154 | 95.6667 | 92 | 3.6667 | 13.4444
155 | 95.8333 | 92 | 3.8333 | 14.6944
156 | 96 | 92 | 4 | 16
157 | 96.1667 | 93.5 | 2.6667 | 7.1111
158 | 96.3333 | 93.5 | 2.8333 | 8.0278
159 | 96.5 | 93.5 | 3 | 9
160 | 96.6667 | 96 | 0.66667 | 0.44444
161 | 96.8333 | 96 | 0.83333 | 0.69444
162 | 97 | 96 | 1 | 1
163 | 97.1667 | 96.5 | 0.66667 | 0.44444
164 | 97.3333 | 96.5 | 0.83333 | 0.69444
165 | 97.5 | 96.5 | 1 | 1
166 | 97.6667 | 97.5 | 0.16667 | 0.027778
167 | 97.8333 | 97.5 | 0.33333 | 0.11111
168 | 98 | 97.5 | 0.5 | 0.25
169 | 98.1667 | 97.5 | 0.66667 | 0.44444
170 | 98.3333 | 97.5 | 0.83333 | 0.69444
171 | 98.5 | 97.5 | 1 | 1
172 | 98.6667 | 97.5 | 1.1667 | 1.3611
173 | 98.8333 | 97.5 | 1.3333 | 1.7778
174 | 99 | 97.5 | 1.5 | 2.25
175 | 99.1667 | 96.5 | 2.6667 | 7.1111
176 | 99.3333 | 96.5 | 2.8333 | 8.0278
177 | 99.5 | 96.5 | 3 | 9
178 | 99.6667 | 98.5 | 1.1667 | 1.3611
179 | 99.8333 | 98.5 | 1.3333 | 1.7778
180 | 100 | 98.5 | 1.5 | 2.25
181 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
182 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
183 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
184 | 100 | 100.75 | 0.75 | 0.5625
185 | 100 | 100.75 | 0.75 | 0.5625
186 | 100 | 100.75 | 0.75 | 0.5625
187 | 100 | 101 | 1 | 1
188 | 100 | 101 | 1 | 1
189 | 100 | 99.5 | 0.5 | 0.25
190 | 100 | 99.5 | 0.5 | 0.25
191 | 100 | 99.5 | 0.5 | 0.25
192 | 100 | 100 | 0 | 0
193 | 100 | 100 | 0 | 0
194 | 100 | 100 | 0 | 0
195 | 100 | 98.75 | 1.25 | 1.5625
196 | 100 | 98.75 | 1.25 | 1.5625
197 | 100 | 98.75 | 1.25 | 1.5625
198 | 100 | 98.5 | 1.5 | 2.25
199 | 100 | 98.5 | 1.5 | 2.25
200 | 100 | 98.5 | 1.5 | 2.25
201 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
202 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
203 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
204 | 100 | 100.5 | 0.5 | 0.25
205 | 100 | 100.5 | 0.5 | 0.25
206 | 100 | 100.5 | 0.5 | 0.25
207 | 100 | 100.75 | 0.75 | 0.5625
208 | 100 | 100.75 | 0.75 | 0.5625
209 | 100 | 100.75 | 0.75 | 0.5625
210 | 100 | 100.5 | 0.5 | 0.25
211 | 100 | 100.5 | 0.5 | 0.25
212 | 100 | 100.5 | 0.5 | 0.25
213 | 100 | 100.5 | 0.5 | 0.25
214 | 100 | 100.5 | 0.5 | 0.25
215 | 100 | 99.5 | 0.5 | 0.25
216 | 100 | 99.5 | 0.5 | 0.25
217 | 100 | 99.5 | 0.5 | 0.25
218 | 100 | 98.75 | 1.25 | 1.5625
219 | 100 | 98.75 | 1.25 | 1.5625
220 | 100 | 98.75 | 1.25 | 1.5625
221 | 100 | 99.25 | 0.75 | 0.5625
222 | 100 | 99.25 | 0.75 | 0.5625
223 | 100 | 99.25 | 0.75 | 0.5625
224 | 100 | 100.25 | 0.25 | 0.0625
225 | 100 | 100.25 | 0.25 | 0.0625
226 | 100 | 100.25 | 0.25 | 0.0625
227 | 100 | 100.5 | 0.5 | 0.25
228 | 100 | 100.5 | 0.5 | 0.25
229 | 100 | 100.5 | 0.5 | 0.25
230 | 100 | 100 | 0 | 0
231 | 100 | 100 | 0 | 0
232 | 100 | 100 | 0 | 0
233 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
234 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
235 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
236 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
237 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
238 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
239 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
240 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
241 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
242 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
243 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
244 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
245 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
246 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
247 | 100 | 101 | 1 | 1
248 | 100 | 101 | 1 | 1
249 | 100 | 101 | 1 | 1
250 | 100 | 100.75 | 0.75 | 0.5625
251 | 100 | 100.75 | 0.75 | 0.5625
252 | 100 | 100.75 | 0.75 | 0.5625
253 | 100 | 100.5 | 0.5 | 0.25
254 | 100 | 100.5 | 0.5 | 0.25
255 | 100 | 100.5 | 0.5 | 0.25
256 | 100 | 100.5 | 0.5 | 0.25
257 | 100 | 100.5 | 0.5 | 0.25
258 | 100 | 101 | 1 | 1
259 | 100 | 101 | 1 | 1
260 | 100 | 101 | 1 | 1
261 | 100 | 100.75 | 0.75 | 0.5625
262 | 100 | 100.75 | 0.75 | 0.5625
263 | 100 | 100.75 | 0.75 | 0.5625
264 | 100 | 100.25 | 0.25 | 0.0625
265 | 100 | 100.25 | 0.25 | 0.0625
266 | 100 | 100.25 | 0.25 | 0.0625
267 | 100 | 100 | 0 | 0
268 | 100 | 100 | 0 | 0
269 | 100 | 100 | 0 | 0
270 | 100 | 100.25 | 0.25 | 0.0625
271 | 100 | 100.25 | 0.25 | 0.0625
272 | 100 | 100.25 | 0.25 | 0.0625
273 | 100 | 99.25 | 0.75 | 0.5625
274 | 100 | 99.25 | 0.75 | 0.5625
275 | 100 | 99.25 | 0.75 | 0.5625
276 | 100 | 99 | 1 | 1
277 | 100 | 99 | 1 | 1
278 | 100 | 99.25 | 0.75 | 0.5625
279 | 100 | 99.25 | 0.75 | 0.5625
280 | 100 | 99.25 | 0.75 | 0.5625
281 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
282 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
283 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
284 | 100 | 100.75 | 0.75 | 0.5625
285 | 100 | 100.75 | 0.75 | 0.5625
286 | 100 | 100.75 | 0.75 | 0.5625
287 | 100 | 101.25 | 1.25 | 1.5625
288 | 100 | 101.25 | 1.25 | 1.5625
289 | 100 | 101.25 | 1.25 | 1.5625
290 | 100 | 101.75 | 1.75 | 3.0625
291 | 100 | 101.75 | 1.75 | 3.0625
292 | 100 | 101.75 | 1.75 | 3.0625
293 | 100 | 101.25 | 1.25 | 1.5625
294 | 100 | 101.25 | 1.25 | 1.5625
295 | 100 | 101.25 | 1.25 | 1.5625
296 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
297 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
298 | 100 | 98.75 | 1.25 | 1.5625
299 | 100 | 98.75 | 1.25 | 1.5625
300 | 100 | 98.75 | 1.25 | 1.5625
301 | 100 | 99.25 | 0.75 | 0.5625
302 | 100 | 99.25 | 0.75 | 0.5625
303 | 100 | 99.25 | 0.75 | 0.5625
304 | 100 | 100 | 0 | 0
305 | 100 | 100 | 0 | 0
306 | 100 | 100 | 0 | 0
307 | 100 | 100 | 0 | 0
308 | 100 | 100 | 0 | 0
309 | 100 | 100.5 | 0.5 | 0.25
310 | 100 | 100 | 0 | 0
311 | 100 | 100 | 0 | 0
312 | 100 | 100 | 0 | 0
313 | 100 | 98.25 | 1.75 | 3.0625
314 | 100 | 98.25 | 1.75 | 3.0625
315 | 100 | 98.5 | 1.5 | 2.25
316 | 100 | 98.5 | 1.5 | 2.25
317 | 100 | 98.5 | 1.5 | 2.25
318 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
319 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
320 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
321 | 100 | 100 | 0 | 0
322 | 100 | 100 | 0 | 0
323 | 100 | 100 | 0 | 0
324 | 100 | 101.75 | 1.75 | 3.0625
325 | 100 | 101.75 | 1.75 | 3.0625
326 | 100 | 101.75 | 1.75 | 3.0625
327 | 100 | 101.25 | 1.25 | 1.5625
328 | 100 | 101.25 | 1.25 | 1.5625
329 | 100 | 101.25 | 1.25 | 1.5625
330 | 100 | 100.5 | 0.5 | 0.25
331 | 100 | 100.5 | 0.5 | 0.25
332 | 100 | 99.5 | 0.5 | 0.25
333 | 100 | 99.5 | 0.5 | 0.25
334 | 100 | 99.5 | 0.5 | 0.25
335 | 100 | 99 | 1 | 1
336 | 100 | 99 | 1 | 1
337 | 100 | 99 | 1 | 1
338 | 100 | 99.25 | 0.75 | 0.5625
339 | 100 | 99.25 | 0.75 | 0.5625
340 | 100 | 99.25 | 0.75 | 0.5625
341 | 100 | 100.25 | 0.25 | 0.0625
342 | 100 | 100.25 | 0.25 | 0.0625
343 | 100 | 100.25 | 0.25 | 0.0625
344 | 100 | 101.5 | 1.5 | 2.25
345 | 100 | 101.5 | 1.5 | 2.25
346 | 100 | 101.5 | 1.5 | 2.25
347 | 100 | 101.5 | 1.5 | 2.25
348 | 100 | 101.5 | 1.5 | 2.25
349 | 100 | 101 | 1 | 1
350 | 100 | 101 | 1 | 1
351 | 100 | 101 | 1 | 1
352 | 100 | 100.75 | 0.75 | 0.5625
353 | 100 | 100.75 | 0.75 | 0.5625
354 | 100 | 100.75 | 0.75 | 0.5625
355 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
356 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
357 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
358 | 100 | 99.75 | 0.25 | 0.0625
359 | 100 | 100.25 | 0.25 | 0.0625
360 | 100 | 100.25 | 0.25 | 0.0625
|  |  | 425.5833 | 819.6042

## torra 2 - kp50 ki1 kd70
Tempo(s) | Setpoint - Temperatura(C) | Sensor - Temperatura(C) | IAE - Erro absoluto | ISE - Erro Quadratico
0 | 80 | 78.75 | 1.25 | 1.5625
1 | 81.1667 | 78.75 | 2.4167 | 5.8403
2 | 82.3333 | 78.75 | 3.5833 | 12.8403
3 | 83.5 | 78.5 | 5 | 25
4 | 84.6667 | 78.5 | 6.1667 | 38.0278
5 | 85.8333 | 78.5 | 7.3333 | 53.7778
6 | 87 | 78 | 9 | 81
7 | 88.1667 | 78 | 10.1667 | 103.3611
8 | 89.3333 | 78 | 11.3333 | 128.4444
9 | 90.5 | 80 | 10.5 | 110.25
10 | 91.6667 | 80 | 11.6667 | 136.1111
11 | 92.8333 | 80 | 12.8333 | 164.6944
12 | 94 | 83.25 | 10.75 | 115.5625
13 | 95.1667 | 83.25 | 11.9167 | 142.0069
14 | 96.3333 | 83.25 | 13.0833 | 171.1736
15 | 97.5 | 87 | 10.5 | 110.25
16 | 98.6667 | 87 | 11.6667 | 136.1111
17 | 99.8333 | 87 | 12.8333 | 164.6944
18 | 101 | 90.75 | 10.25 | 105.0625
19 | 102.1667 | 90.75 | 11.4167 | 130.3403
20 | 103.3333 | 90.75 | 12.5833 | 158.3403
21 | 104.5 | 95.25 | 9.25 | 85.5625
22 | 105.6667 | 95.25 | 10.4167 | 108.5069
23 | 106.8333 | 95.25 | 11.5833 | 134.1736
24 | 108 | 100 | 8 | 64
25 | 109.1667 | 100 | 9.1667 | 84.0278
26 | 110.3333 | 100 | 10.3333 | 106.7778
27 | 111.5 | 104.25 | 7.25 | 52.5625
28 | 112.6667 | 104.25 | 8.4167 | 70.8403
29 | 113.8333 | 104.25 | 9.5833 | 91.8403
30 | 115 | 107.75 | 7.25 | 52.5625
31 | 116.1667 | 107.75 | 8.4167 | 70.8403
32 | 117.3333 | 107.75 | 9.5833 | 91.8403
33 | 118.5 | 111.75 | 6.75 | 45.5625
34 | 119.6667 | 111.75 | 7.9167 | 62.6736
35 | 120.8333 | 111.75 | 9.0833 | 82.5069
36 | 122 | 115.5 | 6.5 | 42.25
37 | 123.1667 | 115.5 | 7.6667 | 58.7778
38 | 124.3333 | 115.5 | 8.8333 | 78.0278
39 | 125.5 | 118.25 | 7.25 | 52.5625
40 | 126.6667 | 118.25 | 8.4167 | 70.8403
41 | 127.8333 | 118.25 | 9.5833 | 91.8403
42 | 129 | 121.75 | 7.25 | 52.5625
43 | 130.1667 | 121.75 | 8.4167 | 70.8403
44 | 131.3333 | 121.75 | 9.5833 | 91.8403
45 | 132.5 | 124.5 | 8 | 64
46 | 133.6667 | 124.5 | 9.1667 | 84.0278
47 | 134.8333 | 124.5 | 10.3333 | 106.7778
48 | 136 | 127.75 | 8.25 | 68.0625
49 | 137.1667 | 127.75 | 9.4167 | 88.6736
50 | 138.3333 | 127.75 | 10.5833 | 112.0069
51 | 139.5 | 130.25 | 9.25 | 85.5625
52 | 140.6667 | 130.25 | 10.4167 | 108.5069
53 | 141.8333 | 130.25 | 11.5833 | 134.1736
54 | 143 | 132.25 | 10.75 | 115.5625
55 | 144.1667 | 132.25 | 11.9167 | 142.0069
56 | 145.3333 | 132.25 | 13.0833 | 171.1736
57 | 146.5 | 134.5 | 12 | 144
58 | 147.6667 | 134.5 | 13.1667 | 173.3611
59 | 148.8333 | 136.5 | 12.3333 | 152.1111
60 | 150 | 136.5 | 13.5 | 182.25
61 | 150.5 | 136.5 | 14 | 196
62 | 151 | 138.5 | 12.5 | 156.25
63 | 151.5 | 138.5 | 13 | 169
64 | 152 | 138.5 | 13.5 | 182.25
65 | 152.5 | 140.75 | 11.75 | 138.0625
66 | 153 | 140.75 | 12.25 | 150.0625
67 | 153.5 | 140.75 | 12.75 | 162.5625
68 | 154 | 142.75 | 11.25 | 126.5625
69 | 154.5 | 142.75 | 11.75 | 138.0625
70 | 155 | 142.75 | 12.25 | 150.0625
71 | 155.5 | 144.25 | 11.25 | 126.5625
72 | 156 | 144.25 | 11.75 | 138.0625
73 | 156.5 | 144.25 | 12.25 | 150.0625
74 | 157 | 146.25 | 10.75 | 115.5625
75 | 157.5 | 146.25 | 11.25 | 126.5625
76 | 158 | 146.25 | 11.75 | 138.0625
77 | 158.5 | 147.25 | 11.25 | 126.5625
78 | 159 | 147.25 | 11.75 | 138.0625
79 | 159.5 | 147.25 | 12.25 | 150.0625
80 | 160 | 149.25 | 10.75 | 115.5625
81 | 160.5 | 149.25 | 11.25 | 126.5625
82 | 161 | 149.25 | 11.75 | 138.0625
83 | 161.5 | 150.25 | 11.25 | 126.5625
84 | 162 | 150.25 | 11.75 | 138.0625
85 | 162.5 | 150.25 | 12.25 | 150.0625
86 | 163 | 151.5 | 11.5 | 132.25
87 | 163.5 | 151.5 | 12 | 144
88 | 164 | 151.5 | 12.5 | 156.25
89 | 164.5 | 153 | 11.5 | 132.25
90 | 165 | 153 | 12 | 144
91 | 165.5 | 153 | 12.5 | 156.25
92 | 166 | 154 | 12 | 144
93 | 166.5 | 154 | 12.5 | 156.25
94 | 167 | 154 | 13 | 169
95 | 167.5 | 155.25 | 12.25 | 150.0625
96 | 168 | 155.25 | 12.75 | 162.5625
97 | 168.5 | 155.25 | 13.25 | 175.5625
98 | 169 | 156 | 13 | 169
99 | 169.5 | 156 | 13.5 | 182.25
100 | 170 | 156 | 14 | 196
101 | 170.5 | 156.5 | 14 | 196
102 | 171 | 156.5 | 14.5 | 210.25
103 | 171.5 | 156.5 | 15 | 225
104 | 172 | 157.25 | 14.75 | 217.5625
105 | 172.5 | 157.25 | 15.25 | 232.5625
106 | 173 | 157.25 | 15.75 | 248.0625
107 | 173.5 | 158 | 15.5 | 240.25
108 | 174 | 158 | 16 | 256
109 | 174.5 | 158 | 16.5 | 272.25
110 | 175 | 159.25 | 15.75 | 248.0625
111 | 175.5 | 159.25 | 16.25 | 264.0625
112 | 176 | 159.25 | 16.75 | 280.5625
113 | 176.5 | 160 | 16.5 | 272.25
114 | 177 | 160 | 17 | 289
115 | 177.5 | 160 | 17.5 | 306.25
116 | 178 | 160 | 18 | 324
117 | 178.5 | 160 | 18.5 | 342.25
118 | 179 | 160 | 19 | 361
119 | 179.5 | 161.75 | 17.75 | 315.0625
120 | 180 | 161.75 | 18.25 | 333.0625
121 | 180.3333 | 161.75 | 18.5833 | 345.3403
122 | 180.6667 | 161 | 19.6667 | 386.7778
123 | 181 | 161 | 20 | 400
124 | 181.3333 | 161 | 20.3333 | 413.4444
125 | 181.6667 | 162.25 | 19.4167 | 377.0069
126 | 182 | 162.25 | 19.75 | 390.0625
127 | 182.3333 | 162.25 | 20.0833 | 403.3403
128 | 182.6667 | 162.75 | 19.9167 | 396.6736
129 | 183 | 162.75 | 20.25 | 410.0625
130 | 183.3333 | 162.75 | 20.5833 | 423.6736
131 | 183.6667 | 163.5 | 20.1667 | 406.6944
132 | 184 | 163.5 | 20.5 | 420.25
133 | 184.3333 | 163.5 | 20.8333 | 434.0278
134 | 184.6667 | 163.75 | 20.9167 | 437.5069
135 | 185 | 163.75 | 21.25 | 451.5625
136 | 185.3333 | 163.75 | 21.5833 | 465.8403
137 | 185.6667 | 163.75 | 21.9167 | 480.3403
138 | 186 | 164.5 | 21.5 | 462.25
139 | 186.3333 | 164.75 | 21.5833 | 465.8403
140 | 186.6667 | 164.75 | 21.9167 | 480.3403
141 | 187 | 164.75 | 22.25 | 495.0625
142 | 187.3333 | 165.5 | 21.8333 | 476.6944
143 | 187.6667 | 165.5 | 22.1667 | 491.3611
144 | 188 | 165.5 | 22.5 | 506.25
145 | 188.3333 | 165.5 | 22.8333 | 521.3611
146 | 188.6667 | 165.5 | 23.1667 | 536.6944
147 | 189 | 165.5 | 23.5 | 552.25
148 | 189.3333 | 166 | 23.3333 | 544.4444
149 | 189.6667 | 166 | 23.6667 | 560.1111
150 | 190 | 166 | 24 | 576
151 | 190.3333 | 166.25 | 24.0833 | 580.0069
152 | 190.6667 | 166.25 | 24.4167 | 596.1736
153 | 191 | 166.25 | 24.75 | 612.5625
154 | 191.3333 | 167 | 24.3333 | 592.1111
155 | 191.6667 | 167 | 24.6667 | 608.4444
156 | 192 | 167 | 25 | 625
157 | 192.3333 | 167 | 25.3333 | 641.7778
158 | 192.6667 | 167 | 25.6667 | 658.7778
159 | 193 | 167 | 26 | 676
160 | 193.3333 | 167 | 26.3333 | 693.4444
161 | 193.6667 | 167 | 26.6667 | 711.1111
162 | 194 | 167 | 27 | 729
163 | 194.3333 | 166.75 | 27.5833 | 760.8403
164 | 194.6667 | 166.75 | 27.9167 | 779.3403
165 | 195 | 166.75 | 28.25 | 798.0625
166 | 195.3333 | 167.5 | 27.8333 | 774.6944
167 | 195.6667 | 167.5 | 28.1667 | 793.3611
168 | 196 | 167.5 | 28.5 | 812.25
169 | 196.3333 | 168 | 28.3333 | 802.7778
170 | 196.6667 | 168 | 28.6667 | 821.7778
171 | 197 | 168 | 29 | 841
172 | 197.3333 | 168 | 29.3333 | 860.4444
173 | 197.6667 | 168 | 29.6667 | 880.1111
174 | 198 | 168 | 30 | 900
175 | 198.3333 | 168.25 | 30.0833 | 905.0069
176 | 198.6667 | 168.25 | 30.4167 | 925.1736
177 | 199 | 168.25 | 30.75 | 945.5625
178 | 199.3333 | 168.75 | 30.5833 | 935.3403
179 | 199.6667 | 168.75 | 30.9167 | 955.8403
180 | 200 | 168.75 | 31.25 | 976.5625
181 | 200 | 169.25 | 30.75 | 945.5625
182 | 200 | 169.25 | 30.75 | 945.5625
183 | 200 | 169.25 | 30.75 | 945.5625
184 | 200 | 169 | 31 | 961
185 | 200 | 169 | 31 | 961
186 | 200 | 169 | 31 | 961
187 | 200 | 169 | 31 | 961
188 | 200 | 169 | 31 | 961
189 | 200 | 169 | 31 | 961
190 | 200 | 169 | 31 | 961
191 | 200 | 169 | 31 | 961
192 | 200 | 169 | 31 | 961
193 | 200 | 169 | 31 | 961
194 | 200 | 169 | 31 | 961
195 | 200 | 169 | 31 | 961
196 | 200 | 169 | 31 | 961
197 | 200 | 169 | 31 | 961
198 | 200 | 169 | 31 | 961
199 | 200 | 169.75 | 30.25 | 915.0625
200 | 200 | 169.75 | 30.25 | 915.0625
201 | 200 | 169.75 | 30.25 | 915.0625
202 | 200 | 169.75 | 30.25 | 915.0625
203 | 200 | 169.75 | 30.25 | 915.0625
204 | 200 | 169.75 | 30.25 | 915.0625
205 | 200 | 170 | 30 | 900
206 | 200 | 170 | 30 | 900
207 | 200 | 170 | 30 | 900
208 | 200 | 170 | 30 | 900
209 | 200 | 170 | 30 | 900
210 | 200 | 170 | 30 | 900
211 | 200 | 170.5 | 29.5 | 870.25
212 | 200 | 170.5 | 29.5 | 870.25
213 | 200 | 170.25 | 29.75 | 885.0625
214 | 200 | 170.25 | 29.75 | 885.0625
215 | 200 | 170.25 | 29.75 | 885.0625
216 | 200 | 170.75 | 29.25 | 855.5625
217 | 200 | 170.75 | 29.25 | 855.5625
218 | 200 | 170.75 | 29.25 | 855.5625
219 | 200 | 170.75 | 29.25 | 855.5625
220 | 200 | 170.75 | 29.25 | 855.5625
221 | 200 | 170.75 | 29.25 | 855.5625
222 | 200 | 170.75 | 29.25 | 855.5625
223 | 200 | 170.75 | 29.25 | 855.5625
224 | 200 | 170.75 | 29.25 | 855.5625
225 | 200 | 170.75 | 29.25 | 855.5625
226 | 200 | 170.75 | 29.25 | 855.5625
227 | 200 | 170.75 | 29.25 | 855.5625
228 | 200 | 170.75 | 29.25 | 855.5625
229 | 200 | 170.75 | 29.25 | 855.5625
230 | 200 | 170.75 | 29.25 | 855.5625
231 | 200 | 170.5 | 29.5 | 870.25
232 | 200 | 170.5 | 29.5 | 870.25
233 | 200 | 170.5 | 29.5 | 870.25
234 | 200 | 170.75 | 29.25 | 855.5625
235 | 200 | 170.75 | 29.25 | 855.5625
236 | 200 | 170.75 | 29.25 | 855.5625
237 | 200 | 170 | 30 | 900
238 | 200 | 170 | 30 | 900
239 | 200 | 170 | 30 | 900
240 | 200 | 170.5 | 29.5 | 870.25
241 | 200 | 170.5 | 29.5 | 870.25
242 | 200 | 170.5 | 29.5 | 870.25
243 | 200 | 170.25 | 29.75 | 885.0625
244 | 200 | 170.25 | 29.75 | 885.0625
245 | 200 | 170.25 | 29.75 | 885.0625
246 | 200 | 169.5 | 30.5 | 930.25
247 | 200 | 169.5 | 30.5 | 930.25
248 | 200 | 169.5 | 30.5 | 930.25
249 | 200 | 170 | 30 | 900
250 | 200 | 170 | 30 | 900
251 | 200 | 170 | 30 | 900
252 | 200 | 169.75 | 30.25 | 915.0625
253 | 200 | 169.75 | 30.25 | 915.0625
254 | 200 | 169.75 | 30.25 | 915.0625
255 | 200 | 169.5 | 30.5 | 930.25
256 | 200 | 169.5 | 30.5 | 930.25
257 | 200 | 169.5 | 30.5 | 930.25
258 | 200 | 169 | 31 | 961
259 | 200 | 169 | 31 | 961
260 | 200 | 169 | 31 | 961
261 | 200 | 169.5 | 30.5 | 930.25
262 | 200 | 169.5 | 30.5 | 930.25
263 | 200 | 169.5 | 30.5 | 930.25
264 | 200 | 169.5 | 30.5 | 930.25
265 | 200 | 169.5 | 30.5 | 930.25
266 | 200 | 168.25 | 31.75 | 1008.0625
267 | 200 | 168.25 | 31.75 | 1008.0625
268 | 200 | 168.25 | 31.75 | 1008.0625
269 | 200 | 168.75 | 31.25 | 976.5625
270 | 200 | 168.75 | 31.25 | 976.5625
271 | 200 | 168.75 | 31.25 | 976.5625
272 | 200 | 168.75 | 31.25 | 976.5625
273 | 200 | 168.75 | 31.25 | 976.5625
274 | 200 | 168.75 | 31.25 | 976.5625
275 | 200 | 168.5 | 31.5 | 992.25
276 | 200 | 168.5 | 31.5 | 992.25
277 | 200 | 168.5 | 31.5 | 992.25
278 | 200 | 168.5 | 31.5 | 992.25
279 | 200 | 168.5 | 31.5 | 992.25
280 | 200 | 168.5 | 31.5 | 992.25
281 | 200 | 168.75 | 31.25 | 976.5625
282 | 200 | 168.75 | 31.25 | 976.5625
283 | 200 | 168.75 | 31.25 | 976.5625
284 | 200 | 168.75 | 31.25 | 976.5625
285 | 200 | 168.75 | 31.25 | 976.5625
286 | 200 | 168.75 | 31.25 | 976.5625
287 | 200 | 168.75 | 31.25 | 976.5625
288 | 200 | 168.75 | 31.25 | 976.5625
289 | 200 | 168.75 | 31.25 | 976.5625
290 | 200 | 168.5 | 31.5 | 992.25
291 | 200 | 168.5 | 31.5 | 992.25
292 | 200 | 168.5 | 31.5 | 992.25
293 | 200 | 168.25 | 31.75 | 1008.0625
294 | 200 | 168.25 | 31.75 | 1008.0625
295 | 200 | 168.25 | 31.75 | 1008.0625
296 | 200 | 168.25 | 31.75 | 1008.0625
297 | 200 | 168.25 | 31.75 | 1008.0625
298 | 200 | 168.25 | 31.75 | 1008.0625
299 | 200 | 168 | 32 | 1024
300 | 200 | 168 | 32 | 1024
301 | 199.8889 | 168 | 31.8889 | 1016.9012
302 | 199.7778 | 168.25 | 31.5278 | 994.0008
303 | 199.6667 | 168.25 | 31.4167 | 987.0069
304 | 199.5556 | 168.25 | 31.3056 | 980.0378
305 | 199.4444 | 167.5 | 31.9444 | 1020.4475
306 | 199.3333 | 167.5 | 31.8333 | 1013.3611
307 | 199.2222 | 167.5 | 31.7222 | 1006.2994
308 | 199.1111 | 167.5 | 31.6111 | 999.2623
309 | 199 | 167.5 | 31.5 | 992.25
310 | 198.8889 | 167.5 | 31.3889 | 985.2623
311 | 198.7778 | 168.25 | 30.5278 | 931.9452
312 | 198.6667 | 168.25 | 30.4167 | 925.1736
313 | 198.5556 | 168.25 | 30.3056 | 918.4267
314 | 198.4444 | 168.25 | 30.1944 | 911.7045
315 | 198.3333 | 168.25 | 30.0833 | 905.0069
316 | 198.2222 | 168 | 30.2222 | 913.3827
317 | 198.1111 | 168.5 | 29.6111 | 876.8179
318 | 198 | 168.5 | 29.5 | 870.25
319 | 197.8889 | 168 | 29.8889 | 893.3457
320 | 197.7778 | 168 | 29.7778 | 886.716
321 | 197.6667 | 168 | 29.6667 | 880.1111
322 | 197.5556 | 168.5 | 29.0556 | 844.2253
323 | 197.4444 | 168.5 | 28.9444 | 837.7809
324 | 197.3333 | 168.5 | 28.8333 | 831.3611
325 | 197.2222 | 169 | 28.2222 | 796.4938
326 | 197.1111 | 169 | 28.1111 | 790.2346
327 | 197 | 169 | 28 | 784
328 | 196.8889 | 168.5 | 28.3889 | 805.929
329 | 196.7778 | 168.5 | 28.2778 | 799.6327
330 | 196.6667 | 168.5 | 28.1667 | 793.3611
331 | 196.5556 | 169 | 27.5556 | 759.3086
332 | 196.4444 | 169 | 27.4444 | 753.1975
333 | 196.3333 | 169 | 27.3333 | 747.1111
334 | 196.2222 | 169.25 | 26.9722 | 727.5008
335 | 196.1111 | 169.25 | 26.8611 | 721.5193
336 | 196 | 169.25 | 26.75 | 715.5625
337 | 195.8889 | 169.75 | 26.1389 | 683.2415
338 | 195.7778 | 169.75 | 26.0278 | 677.4452
339 | 195.6667 | 169.75 | 25.9167 | 671.6736
340 | 195.5556 | 169.75 | 25.8056 | 665.9267
341 | 195.4444 | 169.75 | 25.6944 | 660.2045
342 | 195.3333 | 169.75 | 25.5833 | 654.5069
343 | 195.2222 | 170.5 | 24.7222 | 611.1883
344 | 195.1111 | 170.5 | 24.6111 | 605.7068
345 | 195 | 170.5 | 24.5 | 600.25
346 | 194.8889 | 170.5 | 24.3889 | 594.8179
347 | 194.7778 | 170.5 | 24.2778 | 589.4105
348 | 194.6667 | 170.5 | 24.1667 | 584.0278
349 | 194.5556 | 171 | 23.5556 | 554.8642
350 | 194.4444 | 171 | 23.4444 | 549.642
351 | 194.3333 | 171 | 23.3333 | 544.4444
352 | 194.2222 | 170.5 | 23.7222 | 562.7438
353 | 194.1111 | 170.5 | 23.6111 | 557.4846
354 | 194 | 170.5 | 23.5 | 552.25
355 | 193.8889 | 170.5 | 23.3889 | 547.0401
356 | 193.7778 | 170.5 | 23.2778 | 541.8549
357 | 193.6667 | 170.75 | 22.9167 | 525.1736
358 | 193.5556 | 170.75 | 22.8056 | 520.0934
359 | 193.4444 | 170.75 | 22.6944 | 515.0378
360 | 193.3333 | 170.25 | 23.0833 | 532.8403
361 | 193.2222 | 170.25 | 22.9722 | 527.723
362 | 193.1111 | 170.25 | 22.8611 | 522.6304
363 | 193 | 170.25 | 22.75 | 517.5625
364 | 192.8889 | 170.25 | 22.6389 | 512.5193
365 | 192.7778 | 170.25 | 22.5278 | 507.5008
366 | 192.6667 | 169.75 | 22.9167 | 525.1736
367 | 192.5556 | 169.75 | 22.8056 | 520.0934
368 | 192.4444 | 169.75 | 22.6944 | 515.0378
369 | 192.3333 | 170.75 | 21.5833 | 465.8403
370 | 192.2222 | 170.75 | 21.4722 | 461.0563
371 | 192.1111 | 170.75 | 21.3611 | 456.2971
372 | 192 | 170.5 | 21.5 | 462.25
373 | 191.8889 | 170.5 | 21.3889 | 457.4846
374 | 191.7778 | 170.5 | 21.2778 | 452.7438
375 | 191.6667 | 170.25 | 21.4167 | 458.6736
376 | 191.5556 | 170.25 | 21.3056 | 453.9267
377 | 191.4444 | 170.25 | 21.1944 | 449.2045
378 | 191.3333 | 170.5 | 20.8333 | 434.0278
379 | 191.2222 | 170.5 | 20.7222 | 429.4105
380 | 191.1111 | 170.5 | 20.6111 | 424.8179
381 | 191 | 170.5 | 20.5 | 420.25
382 | 190.8889 | 170.5 | 20.3889 | 415.7068
383 | 190.7778 | 170.5 | 20.2778 | 411.1883
384 | 190.6667 | 170.25 | 20.4167 | 416.8403
385 | 190.5556 | 170.25 | 20.3056 | 412.3156
386 | 190.4444 | 170.25 | 20.1944 | 407.8156
387 | 190.3333 | 170.25 | 20.0833 | 403.3403
388 | 190.2222 | 170.25 | 19.9722 | 398.8897
389 | 190.1111 | 170.25 | 19.8611 | 394.4637
390 | 190 | 170.75 | 19.25 | 370.5625
391 | 189.8889 | 170.75 | 19.1389 | 366.2971
392 | 189.7778 | 170.75 | 19.0278 | 362.0563
393 | 189.6667 | 170.25 | 19.4167 | 377.0069
394 | 189.5556 | 170.25 | 19.3056 | 372.7045
395 | 189.4444 | 170.5 | 18.9444 | 358.892
396 | 189.3333 | 170.5 | 18.8333 | 354.6944
397 | 189.2222 | 170.5 | 18.7222 | 350.5216
398 | 189.1111 | 170.5 | 18.6111 | 346.3735
399 | 189 | 170.5 | 18.5 | 342.25
400 | 188.8889 | 170.5 | 18.3889 | 338.1512
401 | 188.7778 | 170.5 | 18.2778 | 334.0772
402 | 188.6667 | 170.5 | 18.1667 | 330.0278
403 | 188.5556 | 170.5 | 18.0556 | 326.0031
404 | 188.4444 | 170.25 | 18.1944 | 331.0378
405 | 188.3333 | 170.25 | 18.0833 | 327.0069
406 | 188.2222 | 170.25 | 17.9722 | 323.0008
407 | 188.1111 | 170 | 18.1111 | 328.0123
408 | 188 | 170 | 18 | 324
409 | 187.8889 | 170 | 17.8889 | 320.0123
410 | 187.7778 | 169.75 | 18.0278 | 325.0008
411 | 187.6667 | 169.75 | 17.9167 | 321.0069
412 | 187.5556 | 169.75 | 17.8056 | 317.0378
413 | 187.4444 | 169.5 | 17.9444 | 322.0031
414 | 187.3333 | 169.5 | 17.8333 | 318.0278
415 | 187.2222 | 169.5 | 17.7222 | 314.0772
416 | 187.1111 | 169 | 18.1111 | 328.0123
417 | 187 | 169 | 18 | 324
418 | 186.8889 | 169 | 17.8889 | 320.0123
419 | 186.7778 | 168.75 | 18.0278 | 325.0008
420 | 186.6667 | 168.75 | 17.9167 | 321.0069
421 | 186.5556 | 168.75 | 17.8056 | 317.0378
422 | 186.4444 | 169.25 | 17.1944 | 295.6489
423 | 186.3333 | 169.25 | 17.0833 | 291.8403
424 | 186.2222 | 169.25 | 16.9722 | 288.0563
425 | 186.1111 | 168.25 | 17.8611 | 319.0193
426 | 186 | 168.25 | 17.75 | 315.0625
427 | 185.8889 | 167.5 | 18.3889 | 338.1512
428 | 185.7778 | 167.5 | 18.2778 | 334.0772
429 | 185.6667 | 167.5 | 18.1667 | 330.0278
430 | 185.5556 | 168 | 17.5556 | 308.1975
431 | 185.4444 | 168 | 17.4444 | 304.3086
432 | 185.3333 | 168 | 17.3333 | 300.4444
433 | 185.2222 | 168 | 17.2222 | 296.6049
434 | 185.1111 | 168 | 17.1111 | 292.7901
435 | 185 | 168 | 17 | 289
436 | 184.8889 | 167.5 | 17.3889 | 302.3735
437 | 184.7778 | 167.5 | 17.2778 | 298.5216
438 | 184.6667 | 167.5 | 17.1667 | 294.6944
439 | 184.5556 | 167.75 | 16.8056 | 282.4267
440 | 184.4444 | 167.75 | 16.6944 | 278.7045
441 | 184.3333 | 167.75 | 16.5833 | 275.0069
442 | 184.2222 | 167 | 17.2222 | 296.6049
443 | 184.1111 | 167 | 17.1111 | 292.7901
444 | 184 | 167 | 17 | 289
445 | 183.8889 | 167.5 | 16.3889 | 268.5957
446 | 183.7778 | 167.5 | 16.2778 | 264.966
447 | 183.6667 | 167.5 | 16.1667 | 261.3611
448 | 183.5556 | 167 | 16.5556 | 274.0864
449 | 183.4444 | 167 | 16.4444 | 270.4198
450 | 183.3333 | 167 | 16.3333 | 266.7778
451 | 183.2222 | 167.25 | 15.9722 | 255.1119
452 | 183.1111 | 167.25 | 15.8611 | 251.5748
453 | 183 | 167.25 | 15.75 | 248.0625
454 | 182.8889 | 166.5 | 16.3889 | 268.5957
455 | 182.7778 | 166.5 | 16.2778 | 264.966
456 | 182.6667 | 166.5 | 16.1667 | 261.3611
457 | 182.5556 | 166.25 | 16.3056 | 265.8711
458 | 182.4444 | 166.25 | 16.1944 | 262.26
459 | 182.3333 | 167 | 15.3333 | 235.1111
460 | 182.2222 | 167 | 15.2222 | 231.716
461 | 182.1111 | 167 | 15.1111 | 228.3457
462 | 182 | 167 | 15 | 225
463 | 181.8889 | 167 | 14.8889 | 221.679
464 | 181.7778 | 167 | 14.7778 | 218.3827
465 | 181.6667 | 166.75 | 14.9167 | 222.5069
466 | 181.5556 | 166.75 | 14.8056 | 219.2045
467 | 181.4444 | 166.75 | 14.6944 | 215.9267
468 | 181.3333 | 166.5 | 14.8333 | 220.0278
469 | 181.2222 | 166.5 | 14.7222 | 216.7438
470 | 181.1111 | 166.5 | 14.6111 | 213.4846
471 | 181 | 166.25 | 14.75 | 217.5625
472 | 180.8889 | 166.25 | 14.6389 | 214.2971
473 | 180.7778 | 166.25 | 14.5278 | 211.0563
474 | 180.6667 | 166.25 | 14.4167 | 207.8403
475 | 180.5556 | 166.25 | 14.3056 | 204.6489
476 | 180.4444 | 166.25 | 14.1944 | 201.4823
477 | 180.3333 | 166 | 14.3333 | 205.4444
478 | 180.2222 | 166 | 14.2222 | 202.2716
479 | 180.1111 | 166.25 | 13.8611 | 192.1304
480 | 180 | 166.25 | 13.75 | 189.0625
|  |  | 10322.75 | 250893.3773
171

## torra 3 - kp50 ki1 kd70
Tempo(s) | Setpoint - Temperatura(C) | Sensor - Temperatura(C) | IAE - Erro absoluto | ISE - Erro Quadratico
0 | 60 | 60.25 | 0.25 | 0.0625
1 | 60.75 | 59.25 | 1.5 | 2.25
2 | 61.5 | 59.25 | 2.25 | 5.0625
3 | 62.25 | 59.25 | 3 | 9
4 | 63 | 59.25 | 3.75 | 14.0625
5 | 63.75 | 59.25 | 4.5 | 20.25
6 | 64.5 | 59.25 | 5.25 | 27.5625
7 | 65.25 | 60.25 | 5 | 25
8 | 66 | 60.25 | 5.75 | 33.0625
9 | 66.75 | 60.25 | 6.5 | 42.25
10 | 67.5 | 62 | 5.5 | 30.25
11 | 68.25 | 62 | 6.25 | 39.0625
12 | 69 | 62 | 7 | 49
13 | 69.75 | 65.25 | 4.5 | 20.25
14 | 70.5 | 65.25 | 5.25 | 27.5625
15 | 71.25 | 65.25 | 6 | 36
16 | 72 | 68.5 | 3.5 | 12.25
17 | 72.75 | 68.5 | 4.25 | 18.0625
18 | 73.5 | 68.5 | 5 | 25
19 | 74.25 | 72 | 2.25 | 5.0625
20 | 75 | 72 | 3 | 9
21 | 75.75 | 72 | 3.75 | 14.0625
22 | 76.5 | 75.75 | 0.75 | 0.5625
23 | 77.25 | 75.75 | 1.5 | 2.25
24 | 78 | 75.75 | 2.25 | 5.0625
25 | 78.75 | 78.75 | 0 | 0
26 | 79.5 | 78.75 | 0.75 | 0.5625
27 | 80.25 | 78.75 | 1.5 | 2.25
28 | 81 | 80.75 | 0.25 | 0.0625
29 | 81.75 | 80.75 | 1 | 1
30 | 82.5 | 80.75 | 1.75 | 3.0625
31 | 83.25 | 82 | 1.25 | 1.5625
32 | 84 | 82 | 2 | 4
33 | 84.75 | 82 | 2.75 | 7.5625
34 | 85.5 | 83.75 | 1.75 | 3.0625
35 | 86.25 | 83.75 | 2.5 | 6.25
36 | 87 | 83.75 | 3.25 | 10.5625
37 | 87.75 | 85.25 | 2.5 | 6.25
38 | 88.5 | 85.25 | 3.25 | 10.5625
39 | 89.25 | 85.25 | 4 | 16
40 | 90 | 87.25 | 2.75 | 7.5625
41 | 90.75 | 87.25 | 3.5 | 12.25
42 | 91.5 | 87.25 | 4.25 | 18.0625
43 | 92.25 | 89.75 | 2.5 | 6.25
44 | 93 | 89.75 | 3.25 | 10.5625
45 | 93.75 | 89.75 | 4 | 16
46 | 94.5 | 92.5 | 2 | 4
47 | 95.25 | 92.5 | 2.75 | 7.5625
48 | 96 | 92.5 | 3.5 | 12.25
49 | 96.75 | 94.25 | 2.5 | 6.25
50 | 97.5 | 94.25 | 3.25 | 10.5625
51 | 98.25 | 94.25 | 4 | 16
52 | 99 | 97.25 | 1.75 | 3.0625
53 | 99.75 | 97.25 | 2.5 | 6.25
54 | 100.5 | 99.25 | 1.25 | 1.5625
55 | 101.25 | 99.25 | 2 | 4
56 | 102 | 99.25 | 2.75 | 7.5625
57 | 102.75 | 99.25 | 3.5 | 12.25
58 | 103.5 | 101.25 | 2.25 | 5.0625
59 | 104.25 | 101.25 | 3 | 9
60 | 105 | 103.75 | 1.25 | 1.5625
61 | 105.75 | 103.75 | 2 | 4
62 | 106.5 | 103.75 | 2.75 | 7.5625
63 | 107.25 | 105.5 | 1.75 | 3.0625
64 | 108 | 105.5 | 2.5 | 6.25
65 | 108.75 | 105.5 | 3.25 | 10.5625
66 | 109.5 | 106.75 | 2.75 | 7.5625
67 | 110.25 | 106.75 | 3.5 | 12.25
68 | 111 | 106.75 | 4.25 | 18.0625
69 | 111.75 | 108.75 | 3 | 9
70 | 112.5 | 108.75 | 3.75 | 14.0625
71 | 113.25 | 108.75 | 4.5 | 20.25
72 | 114 | 110.25 | 3.75 | 14.0625
73 | 114.75 | 110.25 | 4.5 | 20.25
74 | 115.5 | 110.25 | 5.25 | 27.5625
75 | 116.25 | 112.75 | 3.5 | 12.25
76 | 117 | 112.75 | 4.25 | 18.0625
77 | 117.75 | 112.75 | 5 | 25
78 | 118.5 | 115 | 3.5 | 12.25
79 | 119.25 | 115 | 4.25 | 18.0625
80 | 120 | 115 | 5 | 25
81 | 120.75 | 117.25 | 3.5 | 12.25
82 | 121.5 | 117.25 | 4.25 | 18.0625
83 | 122.25 | 117.25 | 5 | 25
84 | 123 | 119.25 | 3.75 | 14.0625
85 | 123.75 | 119.25 | 4.5 | 20.25
86 | 124.5 | 119.25 | 5.25 | 27.5625
87 | 125.25 | 120.75 | 4.5 | 20.25
88 | 126 | 120.75 | 5.25 | 27.5625
89 | 126.75 | 120.75 | 6 | 36
90 | 127.5 | 123 | 4.5 | 20.25
91 | 128.25 | 123 | 5.25 | 27.5625
92 | 129 | 123 | 6 | 36
93 | 129.75 | 125.75 | 4 | 16
94 | 130.5 | 125.75 | 4.75 | 22.5625
95 | 131.25 | 125.75 | 5.5 | 30.25
96 | 132 | 127.25 | 4.75 | 22.5625
97 | 132.75 | 127.25 | 5.5 | 30.25
98 | 133.5 | 127.25 | 6.25 | 39.0625
99 | 134.25 | 128.5 | 5.75 | 33.0625
100 | 135 | 128.5 | 6.5 | 42.25
101 | 135.75 | 128.5 | 7.25 | 52.5625
102 | 136.5 | 130 | 6.5 | 42.25
103 | 137.25 | 130 | 7.25 | 52.5625
104 | 138 | 130 | 8 | 64
105 | 138.75 | 132 | 6.75 | 45.5625
106 | 139.5 | 132 | 7.5 | 56.25
107 | 140.25 | 132 | 8.25 | 68.0625
108 | 141 | 133 | 8 | 64
109 | 141.75 | 133 | 8.75 | 76.5625
110 | 142.5 | 133 | 9.5 | 90.25
111 | 143.25 | 134.75 | 8.5 | 72.25
112 | 144 | 134.75 | 9.25 | 85.5625
113 | 144.75 | 134.75 | 10 | 100
114 | 145.5 | 136 | 9.5 | 90.25
115 | 146.25 | 136 | 10.25 | 105.0625
116 | 147 | 136 | 11 | 121
117 | 147.75 | 137.25 | 10.5 | 110.25
118 | 148.5 | 137.25 | 11.25 | 126.5625
119 | 149.25 | 137.25 | 12 | 144
120 | 150 | 139.25 | 10.75 | 115.5625
121 | 150.125 | 139.25 | 10.875 | 118.2656
122 | 150.25 | 139.25 | 11 | 121
123 | 150.375 | 140.75 | 9.625 | 92.6406
124 | 150.5 | 140.75 | 9.75 | 95.0625
125 | 150.625 | 140.75 | 9.875 | 97.5156
126 | 150.75 | 142.5 | 8.25 | 68.0625
127 | 150.875 | 142.5 | 8.375 | 70.1406
128 | 151 | 142.5 | 8.5 | 72.25
129 | 151.125 | 143.25 | 7.875 | 62.0156
130 | 151.25 | 143.25 | 8 | 64
131 | 151.375 | 143.25 | 8.125 | 66.0156
132 | 151.5 | 144.25 | 7.25 | 52.5625
133 | 151.625 | 144.25 | 7.375 | 54.3906
134 | 151.75 | 144.25 | 7.5 | 56.25
135 | 151.875 | 144.25 | 7.625 | 58.1406
136 | 152 | 144.25 | 7.75 | 60.0625
137 | 152.125 | 146 | 6.125 | 37.5156
138 | 152.25 | 146.75 | 5.5 | 30.25
139 | 152.375 | 146.75 | 5.625 | 31.6406
140 | 152.5 | 148 | 4.5 | 20.25
141 | 152.625 | 148 | 4.625 | 21.3906
142 | 152.75 | 148 | 4.75 | 22.5625
143 | 152.875 | 149.25 | 3.625 | 13.1406
144 | 153 | 149.25 | 3.75 | 14.0625
145 | 153.125 | 149.25 | 3.875 | 15.0156
146 | 153.25 | 150.25 | 3 | 9
147 | 153.375 | 150.25 | 3.125 | 9.7656
148 | 153.5 | 150.25 | 3.25 | 10.5625
149 | 153.625 | 151.25 | 2.375 | 5.6406
150 | 153.75 | 151.25 | 2.5 | 6.25
151 | 153.875 | 151.25 | 2.625 | 6.8906
152 | 154 | 152 | 2 | 4
153 | 154.125 | 152 | 2.125 | 4.5156
154 | 154.25 | 152 | 2.25 | 5.0625
155 | 154.375 | 152.5 | 1.875 | 3.5156
156 | 154.5 | 152.5 | 2 | 4
157 | 154.625 | 152.5 | 2.125 | 4.5156
158 | 154.75 | 152.75 | 2 | 4
159 | 154.875 | 152.75 | 2.125 | 4.5156
160 | 155 | 152.75 | 2.25 | 5.0625
161 | 155.125 | 153.75 | 1.375 | 1.8906
162 | 155.25 | 153.75 | 1.5 | 2.25
163 | 155.375 | 153.75 | 1.625 | 2.6406
164 | 155.5 | 154 | 1.5 | 2.25
165 | 155.625 | 154 | 1.625 | 2.6406
166 | 155.75 | 154 | 1.75 | 3.0625
167 | 155.875 | 154 | 1.875 | 3.5156
168 | 156 | 154 | 2 | 4
169 | 156.125 | 154 | 2.125 | 4.5156
170 | 156.25 | 154.25 | 2 | 4
171 | 156.375 | 154.25 | 2.125 | 4.5156
172 | 156.5 | 154.25 | 2.25 | 5.0625
173 | 156.625 | 153.75 | 2.875 | 8.2656
174 | 156.75 | 153.75 | 3 | 9
175 | 156.875 | 153.75 | 3.125 | 9.7656
176 | 157 | 153.5 | 3.5 | 12.25
177 | 157.125 | 153.5 | 3.625 | 13.1406
178 | 157.25 | 153.5 | 3.75 | 14.0625
179 | 157.375 | 153.75 | 3.625 | 13.1406
180 | 157.5 | 153.75 | 3.75 | 14.0625
181 | 157.625 | 153.75 | 3.875 | 15.0156
182 | 157.75 | 153 | 4.75 | 22.5625
183 | 157.875 | 153 | 4.875 | 23.7656
184 | 158 | 153 | 5 | 25
185 | 158.125 | 153.5 | 4.625 | 21.3906
186 | 158.25 | 153.5 | 4.75 | 22.5625
187 | 158.375 | 153.5 | 4.875 | 23.7656
188 | 158.5 | 154 | 4.5 | 20.25
189 | 158.625 | 154 | 4.625 | 21.3906
190 | 158.75 | 154 | 4.75 | 22.5625
191 | 158.875 | 154.5 | 4.375 | 19.1406
192 | 159 | 154.5 | 4.5 | 20.25
193 | 159.125 | 154.5 | 4.625 | 21.3906
194 | 159.25 | 155 | 4.25 | 18.0625
195 | 159.375 | 155 | 4.375 | 19.1406
196 | 159.5 | 155 | 4.5 | 20.25
197 | 159.625 | 156 | 3.625 | 13.1406
198 | 159.75 | 156 | 3.75 | 14.0625
199 | 159.875 | 156 | 3.875 | 15.0156
200 | 160 | 156.25 | 3.75 | 14.0625
201 | 160.125 | 156.25 | 3.875 | 15.0156
202 | 160.25 | 156.25 | 4 | 16
203 | 160.375 | 156.5 | 3.875 | 15.0156
204 | 160.5 | 156.5 | 4 | 16
205 | 160.625 | 156.5 | 4.125 | 17.0156
206 | 160.75 | 156.75 | 4 | 16
207 | 160.875 | 156.75 | 4.125 | 17.0156
208 | 161 | 157.75 | 3.25 | 10.5625
209 | 161.125 | 157.75 | 3.375 | 11.3906
210 | 161.25 | 157.75 | 3.5 | 12.25
211 | 161.375 | 157.5 | 3.875 | 15.0156
212 | 161.5 | 157.5 | 4 | 16
213 | 161.625 | 157.5 | 4.125 | 17.0156
214 | 161.75 | 159 | 2.75 | 7.5625
215 | 161.875 | 159 | 2.875 | 8.2656
216 | 162 | 159 | 3 | 9
217 | 162.125 | 159 | 3.125 | 9.7656
218 | 162.25 | 159 | 3.25 | 10.5625
219 | 162.375 | 159 | 3.375 | 11.3906
220 | 162.5 | 159.5 | 3 | 9
221 | 162.625 | 159.5 | 3.125 | 9.7656
222 | 162.75 | 159.5 | 3.25 | 10.5625
223 | 162.875 | 160 | 2.875 | 8.2656
224 | 163 | 160 | 3 | 9
225 | 163.125 | 160 | 3.125 | 9.7656
226 | 163.25 | 160.75 | 2.5 | 6.25
227 | 163.375 | 160.75 | 2.625 | 6.8906
228 | 163.5 | 160.75 | 2.75 | 7.5625
229 | 163.625 | 160.5 | 3.125 | 9.7656
230 | 163.75 | 160.5 | 3.25 | 10.5625
231 | 163.875 | 160.5 | 3.375 | 11.3906
232 | 164 | 160.5 | 3.5 | 12.25
233 | 164.125 | 160.5 | 3.625 | 13.1406
234 | 164.25 | 160.5 | 3.75 | 14.0625
235 | 164.375 | 161 | 3.375 | 11.3906
236 | 164.5 | 161 | 3.5 | 12.25
237 | 164.625 | 161 | 3.625 | 13.1406
238 | 164.75 | 160.75 | 4 | 16
239 | 164.875 | 160.75 | 4.125 | 17.0156
240 | 165 | 160.75 | 4.25 | 18.0625
241 | 165 | 161 | 4 | 16
242 | 165 | 161 | 4 | 16
243 | 165 | 161 | 4 | 16
244 | 165 | 161.25 | 3.75 | 14.0625
245 | 165 | 161.25 | 3.75 | 14.0625
246 | 165 | 161.25 | 3.75 | 14.0625
247 | 165 | 162 | 3 | 9
248 | 165 | 162 | 3 | 9
249 | 165 | 162 | 3 | 9
250 | 165 | 162.5 | 2.5 | 6.25
251 | 165 | 162.5 | 2.5 | 6.25
252 | 165 | 162.5 | 2.5 | 6.25
253 | 165 | 163 | 2 | 4
254 | 165 | 163 | 2 | 4
255 | 165 | 163 | 2 | 4
256 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
257 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
258 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
259 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
260 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
261 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
262 | 165 | 163 | 2 | 4
263 | 165 | 163 | 2 | 4
264 | 165 | 163 | 2 | 4
265 | 165 | 163 | 2 | 4
266 | 165 | 163 | 2 | 4
267 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
268 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
269 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
270 | 165 | 163.25 | 1.75 | 3.0625
271 | 165 | 163.25 | 1.75 | 3.0625
272 | 165 | 163.25 | 1.75 | 3.0625
273 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
274 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
275 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
276 | 165 | 162.5 | 2.5 | 6.25
277 | 165 | 162.5 | 2.5 | 6.25
278 | 165 | 162.5 | 2.5 | 6.25
279 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
280 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
281 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
282 | 165 | 162 | 3 | 9
283 | 165 | 162 | 3 | 9
284 | 165 | 162 | 3 | 9
285 | 165 | 162 | 3 | 9
286 | 165 | 162 | 3 | 9
287 | 165 | 162 | 3 | 9
288 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
289 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
290 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
291 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
292 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
293 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
294 | 165 | 161 | 4 | 16
295 | 165 | 161 | 4 | 16
296 | 165 | 161 | 4 | 16
297 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
298 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
299 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
300 | 165 | 161.75 | 3.25 | 10.5625
301 | 165 | 161.75 | 3.25 | 10.5625
302 | 165 | 161.75 | 3.25 | 10.5625
303 | 165 | 160.75 | 4.25 | 18.0625
304 | 165 | 160.75 | 4.25 | 18.0625
305 | 165 | 160.75 | 4.25 | 18.0625
306 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
307 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
308 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
309 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
310 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
311 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
312 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
313 | 165 | 162 | 3 | 9
314 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
315 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
316 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
317 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
318 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
319 | 165 | 161.5 | 3.5 | 12.25
320 | 165 | 162.25 | 2.75 | 7.5625
321 | 165 | 162.25 | 2.75 | 7.5625
322 | 165 | 162.25 | 2.75 | 7.5625
323 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
324 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
325 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
326 | 165 | 162.5 | 2.5 | 6.25
327 | 165 | 162.5 | 2.5 | 6.25
328 | 165 | 162.5 | 2.5 | 6.25
329 | 165 | 162 | 3 | 9
330 | 165 | 162 | 3 | 9
331 | 165 | 162 | 3 | 9
332 | 165 | 163 | 2 | 4
333 | 165 | 163 | 2 | 4
334 | 165 | 163 | 2 | 4
335 | 165 | 163.25 | 1.75 | 3.0625
336 | 165 | 163.25 | 1.75 | 3.0625
337 | 165 | 163.25 | 1.75 | 3.0625
338 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
339 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
340 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
341 | 165 | 162 | 3 | 9
342 | 165 | 162 | 3 | 9
343 | 165 | 162 | 3 | 9
344 | 165 | 162 | 3 | 9
345 | 165 | 162 | 3 | 9
346 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
347 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
348 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
349 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
350 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
351 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
352 | 165 | 162.25 | 2.75 | 7.5625
353 | 165 | 162.25 | 2.75 | 7.5625
354 | 165 | 162.25 | 2.75 | 7.5625
355 | 165 | 162.5 | 2.5 | 6.25
356 | 165 | 162.5 | 2.5 | 6.25
357 | 165 | 162.5 | 2.5 | 6.25
358 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
359 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
360 | 165 | 162.75 | 2.25 | 5.0625
361 | 164.7917 | 162.75 | 2.0417 | 4.1684
362 | 164.5833 | 162.75 | 1.8333 | 3.3611
363 | 164.375 | 162.75 | 1.625 | 2.6406
364 | 164.1667 | 163 | 1.1667 | 1.3611
365 | 163.9583 | 163 | 0.95833 | 0.9184
366 | 163.75 | 163 | 0.75 | 0.5625
367 | 163.5417 | 163 | 0.54167 | 0.2934
368 | 163.3333 | 163 | 0.33333 | 0.11111
369 | 163.125 | 163 | 0.125 | 0.015625
370 | 162.9167 | 162.75 | 0.16667 | 0.027778
371 | 162.7083 | 162.75 | 0.041667 | 0.0017361
372 | 162.5 | 162.75 | 0.25 | 0.0625
373 | 162.2917 | 161.5 | 0.79167 | 0.62674
374 | 162.0833 | 161.5 | 0.58333 | 0.34028
375 | 161.875 | 161.5 | 0.375 | 0.14062
376 | 161.6667 | 161 | 0.66667 | 0.44444
377 | 161.4583 | 161 | 0.45833 | 0.21007
378 | 161.25 | 161 | 0.25 | 0.0625
379 | 161.0417 | 160.5 | 0.54167 | 0.2934
380 | 160.8333 | 160.5 | 0.33333 | 0.11111
381 | 160.625 | 159 | 1.625 | 2.6406
382 | 160.4167 | 159 | 1.4167 | 2.0069
383 | 160.2083 | 159 | 1.2083 | 1.4601
384 | 160 | 158.5 | 1.5 | 2.25
385 | 159.7917 | 158.5 | 1.2917 | 1.6684
386 | 159.5833 | 158.5 | 1.0833 | 1.1736
387 | 159.375 | 158.5 | 0.875 | 0.76562
388 | 159.1667 | 157.5 | 1.6667 | 2.7778
389 | 158.9583 | 157.5 | 1.4583 | 2.1267
390 | 158.75 | 156.25 | 2.5 | 6.25
391 | 158.5417 | 156.25 | 2.2917 | 5.2517
392 | 158.3333 | 156.25 | 2.0833 | 4.3403
393 | 158.125 | 155.75 | 2.375 | 5.6406
394 | 157.9167 | 155.75 | 2.1667 | 4.6944
395 | 157.7083 | 155.75 | 1.9583 | 3.8351
396 | 157.5 | 155.5 | 2 | 4
397 | 157.2917 | 155.5 | 1.7917 | 3.2101
398 | 157.0833 | 155.5 | 1.5833 | 2.5069
399 | 156.875 | 155 | 1.875 | 3.5156
400 | 156.6667 | 155 | 1.6667 | 2.7778
401 | 156.4583 | 155 | 1.4583 | 2.1267
402 | 156.25 | 154.5 | 1.75 | 3.0625
403 | 156.0417 | 154.5 | 1.5417 | 2.3767
404 | 155.8333 | 154.5 | 1.3333 | 1.7778
405 | 155.625 | 154.75 | 0.875 | 0.76562
406 | 155.4167 | 154.75 | 0.66667 | 0.44444
407 | 155.2083 | 154.75 | 0.45833 | 0.21007
408 | 155 | 154.25 | 0.75 | 0.5625
409 | 154.7917 | 154.25 | 0.54167 | 0.2934
410 | 154.5833 | 154.25 | 0.33333 | 0.11111
411 | 154.375 | 153.25 | 1.125 | 1.2656
412 | 154.1667 | 153.25 | 0.91667 | 0.84028
413 | 153.9583 | 153.25 | 0.70833 | 0.50174
414 | 153.75 | 153.5 | 0.25 | 0.0625
415 | 153.5417 | 153.5 | 0.041667 | 0.0017361
416 | 153.3333 | 153.25 | 0.083333 | 0.0069444
417 | 153.125 | 153.25 | 0.125 | 0.015625
418 | 152.9167 | 153.25 | 0.33333 | 0.11111
419 | 152.7083 | 152 | 0.70833 | 0.50174
420 | 152.5 | 152 | 0.5 | 0.25
421 | 152.2917 | 152 | 0.29167 | 0.085069
422 | 152.0833 | 151.75 | 0.33333 | 0.11111
423 | 151.875 | 151.75 | 0.125 | 0.015625
424 | 151.6667 | 151.75 | 0.083333 | 0.0069444
425 | 151.4583 | 150.75 | 0.70833 | 0.50174
426 | 151.25 | 150.75 | 0.5 | 0.25
427 | 151.0417 | 150.75 | 0.29167 | 0.085069
428 | 150.8333 | 150 | 0.83333 | 0.69444
429 | 150.625 | 150 | 0.625 | 0.39062
430 | 150.4167 | 150 | 0.41667 | 0.17361
431 | 150.2083 | 149.5 | 0.70833 | 0.50174
432 | 150 | 149.5 | 0.5 | 0.25
433 | 149.7917 | 149.5 | 0.29167 | 0.085069
434 | 149.5833 | 148 | 1.5833 | 2.5069
435 | 149.375 | 148 | 1.375 | 1.8906
436 | 149.1667 | 148 | 1.1667 | 1.3611
437 | 148.9583 | 148.25 | 0.70833 | 0.50174
438 | 148.75 | 148.25 | 0.5 | 0.25
439 | 148.5417 | 148.25 | 0.29167 | 0.085069
440 | 148.3333 | 147.25 | 1.0833 | 1.1736
441 | 148.125 | 147.25 | 0.875 | 0.76562
442 | 147.9167 | 147 | 0.91667 | 0.84028
443 | 147.7083 | 147 | 0.70833 | 0.50174
444 | 147.5 | 147 | 0.5 | 0.25
445 | 147.2917 | 146.75 | 0.54167 | 0.2934
446 | 147.0833 | 146.75 | 0.33333 | 0.11111
447 | 146.875 | 146.75 | 0.125 | 0.015625
448 | 146.6667 | 146 | 0.66667 | 0.44444
449 | 146.4583 | 146 | 0.45833 | 0.21007
450 | 146.25 | 146 | 0.25 | 0.0625
451 | 146.0417 | 145 | 1.0417 | 1.0851
452 | 145.8333 | 145 | 0.83333 | 0.69444
453 | 145.625 | 145 | 0.625 | 0.39062
454 | 145.4167 | 145 | 0.41667 | 0.17361
455 | 145.2083 | 144.25 | 0.95833 | 0.9184
456 | 145 | 144.25 | 0.75 | 0.5625
457 | 144.7917 | 143.25 | 1.5417 | 2.3767
458 | 144.5833 | 143.25 | 1.3333 | 1.7778
459 | 144.375 | 143.25 | 1.125 | 1.2656
460 | 144.1667 | 142.75 | 1.4167 | 2.0069
461 | 143.9583 | 142.75 | 1.2083 | 1.4601
462 | 143.75 | 142.75 | 1 | 1
463 | 143.5417 | 142.25 | 1.2917 | 1.6684
464 | 143.3333 | 142.25 | 1.0833 | 1.1736
465 | 143.125 | 142.25 | 0.875 | 0.76562
466 | 142.9167 | 142 | 0.91667 | 0.84028
467 | 142.7083 | 142 | 0.70833 | 0.50174
468 | 142.5 | 142 | 0.5 | 0.25
469 | 142.2917 | 142 | 0.29167 | 0.085069
470 | 142.0833 | 142 | 0.083333 | 0.0069444
471 | 141.875 | 141.75 | 0.125 | 0.015625
472 | 141.6667 | 141.75 | 0.083333 | 0.0069444
473 | 141.4583 | 141.75 | 0.29167 | 0.085069
474 | 141.25 | 141.25 | 0 | 0
475 | 141.0417 | 141.25 | 0.20833 | 0.043403
476 | 140.8333 | 141.25 | 0.41667 | 0.17361
477 | 140.625 | 140.25 | 0.375 | 0.14062
478 | 140.4167 | 140.25 | 0.16667 | 0.027778
479 | 140.2083 | 140.25 | 0.041667 | 0.0017361
480 | 140 | 140 | 0 | 0
481 | 140.1667 | 140 | 0.16667 | 0.027778
482 | 140.3333 | 140 | 0.33333 | 0.11111
483 | 140.5 | 138.75 | 1.75 | 3.0625
484 | 140.6667 | 138.75 | 1.9167 | 3.6736
485 | 140.8333 | 138.75 | 2.0833 | 4.3403
486 | 141 | 138.75 | 2.25 | 5.0625
487 | 141.1667 | 138.75 | 2.4167 | 5.8403
488 | 141.3333 | 139 | 2.3333 | 5.4444
489 | 141.5 | 139 | 2.5 | 6.25
490 | 141.6667 | 139 | 2.6667 | 7.1111
491 | 141.8333 | 139 | 2.8333 | 8.0278
492 | 142 | 139.5 | 2.5 | 6.25
493 | 142.1667 | 139.5 | 2.6667 | 7.1111
494 | 142.3333 | 139.5 | 2.8333 | 8.0278
495 | 142.5 | 140 | 2.5 | 6.25
496 | 142.6667 | 140 | 2.6667 | 7.1111
497 | 142.8333 | 141.5 | 1.3333 | 1.7778
498 | 143 | 141.5 | 1.5 | 2.25
499 | 143.1667 | 141.5 | 1.6667 | 2.7778
500 | 143.3333 | 142.25 | 1.0833 | 1.1736
501 | 143.5 | 142.25 | 1.25 | 1.5625
502 | 143.6667 | 142.25 | 1.4167 | 2.0069
503 | 143.8333 | 143 | 0.83333 | 0.69444
504 | 144 | 143 | 1 | 1
505 | 144.1667 | 143 | 1.1667 | 1.3611
506 | 144.3333 | 143.5 | 0.83333 | 0.69444
507 | 144.5 | 143.5 | 1 | 1
508 | 144.6667 | 143.5 | 1.1667 | 1.3611
509 | 144.8333 | 143 | 1.8333 | 3.3611
510 | 145 | 143 | 2 | 4
511 | 145.1667 | 143 | 2.1667 | 4.6944
512 | 145.3333 | 144.25 | 1.0833 | 1.1736
513 | 145.5 | 144.25 | 1.25 | 1.5625
514 | 145.6667 | 144.25 | 1.4167 | 2.0069
515 | 145.8333 | 144.5 | 1.3333 | 1.7778
516 | 146 | 144.5 | 1.5 | 2.25
517 | 146.1667 | 144.5 | 1.6667 | 2.7778
518 | 146.3333 | 144.75 | 1.5833 | 2.5069
519 | 146.5 | 144.75 | 1.75 | 3.0625
520 | 146.6667 | 144.75 | 1.9167 | 3.6736
521 | 146.8333 | 145.25 | 1.5833 | 2.5069
522 | 147 | 145.25 | 1.75 | 3.0625
523 | 147.1667 | 145.5 | 1.6667 | 2.7778
524 | 147.3333 | 145.5 | 1.8333 | 3.3611
525 | 147.5 | 145.5 | 2 | 4
526 | 147.6667 | 145.5 | 2.1667 | 4.6944
527 | 147.8333 | 145.5 | 2.3333 | 5.4444
528 | 148 | 145.5 | 2.5 | 6.25
529 | 148.1667 | 146.5 | 1.6667 | 2.7778
530 | 148.3333 | 146.5 | 1.8333 | 3.3611
531 | 148.5 | 146.5 | 2 | 4
532 | 148.6667 | 147.5 | 1.1667 | 1.3611
533 | 148.8333 | 147.5 | 1.3333 | 1.7778
534 | 149 | 147.5 | 1.5 | 2.25
535 | 149.1667 | 148.25 | 0.91667 | 0.84028
536 | 149.3333 | 148.25 | 1.0833 | 1.1736
537 | 149.5 | 148.25 | 1.25 | 1.5625
538 | 149.6667 | 148.5 | 1.1667 | 1.3611
539 | 149.8333 | 148.5 | 1.3333 | 1.7778
540 | 150 | 148.5 | 1.5 | 2.25
541 | 150.1667 | 149.25 | 0.91667 | 0.84028
542 | 150.3333 | 149.25 | 1.0833 | 1.1736
543 | 150.5 | 149.25 | 1.25 | 1.5625
544 | 150.6667 | 149.5 | 1.1667 | 1.3611
545 | 150.8333 | 149.5 | 1.3333 | 1.7778
546 | 151 | 150 | 1 | 1
547 | 151.1667 | 150 | 1.1667 | 1.3611
548 | 151.3333 | 150 | 1.3333 | 1.7778
549 | 151.5 | 150 | 1.5 | 2.25
550 | 151.6667 | 150 | 1.6667 | 2.7778
551 | 151.8333 | 150 | 1.8333 | 3.3611
552 | 152 | 150.25 | 1.75 | 3.0625
553 | 152.1667 | 150.25 | 1.9167 | 3.6736
554 | 152.3333 | 150.25 | 2.0833 | 4.3403
555 | 152.5 | 150.75 | 1.75 | 3.0625
556 | 152.6667 | 150.75 | 1.9167 | 3.6736
557 | 152.8333 | 150.75 | 2.0833 | 4.3403
558 | 153 | 150.75 | 2.25 | 5.0625
559 | 153.1667 | 150.75 | 2.4167 | 5.8403
560 | 153.3333 | 150.75 | 2.5833 | 6.6736
561 | 153.5 | 151.75 | 1.75 | 3.0625
562 | 153.6667 | 151.75 | 1.9167 | 3.6736
563 | 153.8333 | 151.75 | 2.0833 | 4.3403
564 | 154 | 152 | 2 | 4
565 | 154.1667 | 152 | 2.1667 | 4.6944
566 | 154.3333 | 152.5 | 1.8333 | 3.3611
567 | 154.5 | 152.5 | 2 | 4
568 | 154.6667 | 152.5 | 2.1667 | 4.6944
569 | 154.8333 | 152.75 | 2.0833 | 4.3403
570 | 155 | 152.75 | 2.25 | 5.0625
571 | 155.1667 | 152.75 | 2.4167 | 5.8403
572 | 155.3333 | 153.5 | 1.8333 | 3.3611
573 | 155.5 | 153.5 | 2 | 4
574 | 155.6667 | 153.5 | 2.1667 | 4.6944
575 | 155.8333 | 153.75 | 2.0833 | 4.3403
576 | 156 | 153.75 | 2.25 | 5.0625
577 | 156.1667 | 153.75 | 2.4167 | 5.8403
578 | 156.3333 | 154 | 2.3333 | 5.4444
579 | 156.5 | 154 | 2.5 | 6.25
580 | 156.6667 | 154 | 2.6667 | 7.1111
581 | 156.8333 | 155.25 | 1.5833 | 2.5069
582 | 157 | 155.25 | 1.75 | 3.0625
583 | 157.1667 | 155.25 | 1.9167 | 3.6736
584 | 157.3333 | 156.25 | 1.0833 | 1.1736
585 | 157.5 | 156.25 | 1.25 | 1.5625
586 | 157.6667 | 156.5 | 1.1667 | 1.3611
587 | 157.8333 | 156.5 | 1.3333 | 1.7778
588 | 158 | 156.5 | 1.5 | 2.25
589 | 158.1667 | 157 | 1.1667 | 1.3611
590 | 158.3333 | 157 | 1.3333 | 1.7778
591 | 158.5 | 157 | 1.5 | 2.25
592 | 158.6667 | 157.5 | 1.1667 | 1.3611
593 | 158.8333 | 157.5 | 1.3333 | 1.7778
594 | 159 | 157.5 | 1.5 | 2.25
595 | 159.1667 | 158 | 1.1667 | 1.3611
596 | 159.3333 | 158 | 1.3333 | 1.7778
597 | 159.5 | 158 | 1.5 | 2.25
598 | 159.6667 | 158.75 | 0.91667 | 0.84028
599 | 159.8333 | 158.75 | 1.0833 | 1.1736
600 | 160 | 158.75 | 1.25 | 1.5625
601 | 160 | 159.5 | 0.5 | 0.25
602 | 160 | 159.5 | 0.5 | 0.25
603 | 160 | 159.5 | 0.5 | 0.25
604 | 160 | 159.5 | 0.5 | 0.25
605 | 160 | 159.5 | 0.5 | 0.25
606 | 160 | 159.5 | 0.5 | 0.25
607 | 160 | 159.5 | 0.5 | 0.25
608 | 160 | 159.5 | 0.5 | 0.25
609 | 160 | 159 | 1 | 1
610 | 160 | 159 | 1 | 1
611 | 160 | 159 | 1 | 1
612 | 160 | 158.75 | 1.25 | 1.5625
613 | 160 | 158.75 | 1.25 | 1.5625
614 | 160 | 158.75 | 1.25 | 1.5625
615 | 160 | 158.5 | 1.5 | 2.25
616 | 160 | 158.5 | 1.5 | 2.25
617 | 160 | 158.5 | 1.5 | 2.25
618 | 160 | 157.75 | 2.25 | 5.0625
619 | 160 | 157.75 | 2.25 | 5.0625
620 | 160 | 157.75 | 2.25 | 5.0625
621 | 160 | 157.5 | 2.5 | 6.25
622 | 160 | 157.5 | 2.5 | 6.25
623 | 160 | 157 | 3 | 9
624 | 160 | 157 | 3 | 9
625 | 160 | 157 | 3 | 9
626 | 160 | 157 | 3 | 9
627 | 160 | 157 | 3 | 9
628 | 160 | 157 | 3 | 9
629 | 160 | 157.25 | 2.75 | 7.5625
630 | 160 | 157.25 | 2.75 | 7.5625
631 | 160 | 157.25 | 2.75 | 7.5625
632 | 160 | 156.75 | 3.25 | 10.5625
633 | 160 | 156.75 | 3.25 | 10.5625
634 | 160 | 156.75 | 3.25 | 10.5625
635 | 160 | 157.25 | 2.75 | 7.5625
636 | 160 | 157.25 | 2.75 | 7.5625
637 | 160 | 157.25 | 2.75 | 7.5625
638 | 160 | 157 | 3 | 9
639 | 160 | 157 | 3 | 9
640 | 160 | 157 | 3 | 9
641 | 160 | 158 | 2 | 4
642 | 160 | 158 | 2 | 4
643 | 160 | 158.25 | 1.75 | 3.0625
644 | 160 | 158.25 | 1.75 | 3.0625
645 | 160 | 158.25 | 1.75 | 3.0625
646 | 160 | 158 | 2 | 4
647 | 160 | 158 | 2 | 4
648 | 160 | 158 | 2 | 4
649 | 160 | 158 | 2 | 4
650 | 160 | 158 | 2 | 4
651 | 160 | 158 | 2 | 4
652 | 160 | 158.75 | 1.25 | 1.5625
653 | 160 | 158.75 | 1.25 | 1.5625
654 | 160 | 158.75 | 1.25 | 1.5625
655 | 160 | 158 | 2 | 4
656 | 160 | 158 | 2 | 4
657 | 160 | 158 | 2 | 4
658 | 160 | 158 | 2 | 4
659 | 160 | 158.25 | 1.75 | 3.0625
660 | 160 | 157.75 | 2.25 | 5.0625
661 | 160 | 157.75 | 2.25 | 5.0625
662 | 160 | 157.75 | 2.25 | 5.0625
663 | 160 | 157.25 | 2.75 | 7.5625
664 | 160 | 157.25 | 2.75 | 7.5625
665 | 160 | 157.25 | 2.75 | 7.5625
666 | 160 | 156.75 | 3.25 | 10.5625
667 | 160 | 156.75 | 3.25 | 10.5625
668 | 160 | 156.75 | 3.25 | 10.5625
669 | 160 | 157.25 | 2.75 | 7.5625
670 | 160 | 157.25 | 2.75 | 7.5625
671 | 160 | 157.25 | 2.75 | 7.5625
672 | 160 | 156.75 | 3.25 | 10.5625
673 | 160 | 156.75 | 3.25 | 10.5625
674 | 160 | 156.75 | 3.25 | 10.5625
675 | 160 | 156.75 | 3.25 | 10.5625
676 | 160 | 156.75 | 3.25 | 10.5625
677 | 160 | 157.75 | 2.25 | 5.0625
678 | 160 | 157.75 | 2.25 | 5.0625
679 | 160 | 157.75 | 2.25 | 5.0625
680 | 160 | 158 | 2 | 4
681 | 160 | 158 | 2 | 4
682 | 160 | 158 | 2 | 4
683 | 160 | 158.5 | 1.5 | 2.25
684 | 160 | 158.5 | 1.5 | 2.25
685 | 160 | 158.5 | 1.5 | 2.25
686 | 160 | 158.75 | 1.25 | 1.5625
687 | 160 | 158.75 | 1.25 | 1.5625
688 | 160 | 158.75 | 1.25 | 1.5625
689 | 160 | 159.25 | 0.75 | 0.5625
690 | 160 | 159.25 | 0.75 | 0.5625
691 | 160 | 159.25 | 0.75 | 0.5625
692 | 160 | 159.25 | 0.75 | 0.5625
693 | 160 | 159.25 | 0.75 | 0.5625
694 | 160 | 159 | 1 | 1
695 | 160 | 159 | 1 | 1
696 | 160 | 159 | 1 | 1
697 | 160 | 158.75 | 1.25 | 1.5625
698 | 160 | 158.75 | 1.25 | 1.5625
699 | 160 | 158.75 | 1.25 | 1.5625
700 | 160 | 158.25 | 1.75 | 3.0625
701 | 160 | 158.25 | 1.75 | 3.0625
702 | 160 | 158.25 | 1.75 | 3.0625
703 | 160 | 157.25 | 2.75 | 7.5625
704 | 160 | 157.25 | 2.75 | 7.5625
705 | 160 | 157.25 | 2.75 | 7.5625
706 | 160 | 157 | 3 | 9
707 | 160 | 157 | 3 | 9
708 | 160 | 155.75 | 4.25 | 18.0625
709 | 160 | 155.75 | 4.25 | 18.0625
710 | 160 | 155.75 | 4.25 | 18.0625
711 | 160 | 156.25 | 3.75 | 14.0625
712 | 160 | 156.25 | 3.75 | 14.0625
713 | 160 | 156.25 | 3.75 | 14.0625
714 | 160 | 156.25 | 3.75 | 14.0625
715 | 160 | 156.25 | 3.75 | 14.0625
716 | 160 | 156.25 | 3.75 | 14.0625
717 | 160 | 156.25 | 3.75 | 14.0625
718 | 160 | 156.25 | 3.75 | 14.0625
719 | 160 | 157.25 | 2.75 | 7.5625
720 | 160 | 157.25 | 2.75 | 7.5625
|  |  | 1937.5 | 7938.7778